[**Информация о подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону (по состоянию на 08.07.2011г.)**](http://archive.admbal.ru/page/informatsiya-o-podgotovke-obektov-sotsialnoi-sfery-k-otopitelnomu-sezonu-po-sostoyaniyu-na-0807)

По учреждениям здравоохранения:

       Проведена ревизия запорной арматуры, госпроверка приборов учёта, опрессовка на 14 объектах, входящих в состав муниципальных учреждений здравоохранения.

       По остальным объектам проведены следующие виды работ:

- МУЗ «Городская больница №1» - установлены приборы учёта воды в ПАО, аптеке по ул.Братьев Захаровых, 152а, старое ЦТП. Проведена чистка водяного подогревателя и ревизия запорной арматуры на ЦТП и терапевтическом корпусе №2 по ул.Чапаева, 118а;

- МУЗ «Мало-Быковская участковая больница» - проведены промывка отопительной системы, ревизия запорной арматуры;

- МУЗ «Родильный дом» - проведена ревизия запорной арматуры в пристрое и родильном доме. На 13.07.2011г. назначена опрессовка;

- МУЗ «Городская поликлиника №5» - сданы приборы учёта на госпроверку;

- МУ «Централизованная бухгалтерия здравоохранения» - сданы приборы учёта на госпроверку, проведена ревизия запорной арматуры. Опрессовка назначена на 18.07.201г.;

- МУЗ «Городская поликлиника №3» - приобретаются расходные материалы для проведения ревизии запорной арматуры.

Проблемы: в МУЗ «Городская поликлиника №3» требуется замена водоподогревателя, ориентировочная стоимость 209,0тыс.рублей, в смете расходов учреждения сметные назначения на проведение этих работ отсутствуют. В соответствии с уведомлением ОАО «ВоТГК» акт готовности к работе в осенне-зимний период не будет подписан без выполнения данных работ.

По учреждениям спорта:

       В 3 учреждениях (ДЮСШ «Росто», «Юность», «Россия») проведена опрессовка системы отопления, в ДЮСШ «Балаково» опрессовка запланирована на 15.07.2011г.

       В спортзале «Юность» закончен капитальный ремонт кровли.

Проблемы: требуются большие денежные затраты на капитальный ремонт кровли спортзала «Олимпик», спортзала «Оэрон», спортзала отделения Греко-римской борьбы в с.Быков Отрог; замена задвижек, труб вентилей во всех спортзалах.

По учреждениям культуры:

       В 7 зданиях учреждений культуры администрации Балаковского муниципального района, имеющих центральное отопление, проведены промывка и опрессовка отопительных систем.

       МУК «Музей-усадьба П.Мальцева» имеет автономную газовую систему отопления. Опрессовка системы отопления будет проведена в августе сервисной фирмой ООО «Ирида»,

       3 подразделения МУК «Балаковская районная центральная библиотека» размещаются в жилых домах г.Балаково. Системы центрального отопления в них будут проверяться вместе с жилыми домами жилищно-коммунальными организациями по соответствующим графикам в августе 2011г. В 3 сельских библиотечных филиалах необходима замена 15 электрических плит, в настоящее время решается вопрос о финансировании данного мероприятия.

       В Натальинском СКЦ подписан договор на проведение промывки и опрессовки отопительной системы, которые будут проведены перед началом отопительного сезона. В Криволучье-Сурском СК приобретены 3 отопительных системы «Билюкс», которые будут установлены позже.

       Проведён ремонт кровли Быковоотрогского СДК.

       Ведутся подготовительные работы по замене электрической проводки в Новополеводинском СКЦ.

Проблемы: не ведутся работы по:

- подготовке к промывке и опрессовке систем в 15 СДК (Быковоотрогский, Головановский, Комсомольский, Красноярский, Ивановский, Матвеевский, Николевский, Маянгский, Новоелюзанский, Никольско-Казаковский, Новониколаевский, Хлебновский, Новополеводинский Подсосенский, Перекопнолукский),

- ремонту кровли в 8 СДК (Кормёжский, Красноярский, Малобыковский, Перекопнолукский, Матвеевский, Николевский, Болькушумский, библиотека Ивановского СДК),

- капитальному ремонту Кировского СК, Наумовского СДК

По учреждениям образования:

В 39 образовательных учреждениях проведена опрессовка и промывка отопительных систем.

Планируется провести ремонтные работы:

- кровли в 6 учреждениях (МДОУ детский сад №1,4,15,64,  МОУ ООШ с. Сухой Отрог, С. Плеханы);

- отопления, водоснабжения, канализации в 11 учреждениях (МДОУ детский сад №№ 2,61,62,72, с. Новая Елюзань, с. Пылковка, МОУ СОШ с. Маянга, с. Пылковка, Новая Елюзань, п. Головановский, с. Ивановка);

- системы электроосвещения в 1 учреждении (МОУ СОШ с. Новая Елюзань);

- ремонт санузлов в 11 учреждениях (МДОУ детский сад №№ 22,38,57,64,65, МОУ ООШ №№ 6,8,10, МОУ СОШ №№ 4,19,22);

- замена оконных блоков в 8 учреждениях (МДОУ детский сад №№4,11,22, МОУ СОШ №19,22,МОУ ООШ№№6,8,10).

В настоящее время в 7 образовательных учреждениях планируется проведение конкурсных процедур на ремонтные работы и приобретение оборудования, материалов, в 9 учреждениях ремонт начался.

Проблемы:

1. Подрядные организации неохотно участвуют в конкурсных процедурах, особенно в образовательных учреждениях района.

2. В связи с задолженностью по оплате по ранее выполненным работам, в том числе по опрессовке и промывке отопительных систем, подрядчики отказываются заключать договора.

Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района

по социальным вопросам                                                                            В.П.Гусаков