Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области на период до 2045 года

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

г. Казань, 2026

Оглавление

1	Общие положения	3

2	Нормативно-методическаябазадляпроведениярасчетов	4

3	Макроэкономическиепараметры	5

4	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	9

5.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	13

6.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	19

7.	Описаниеизмененийвобоснованииинвестиций(оценкефинансовыхпотребностей,предложенияхпоисточникаминвестиций)встроительство,реконструкцию,техническоеперевооружениеи(или)модернизациюисточниковтепловойэнергииитепловыхсетейс учётомфактически осуществлённых инвестицийипоказателейихфактическойэффективности.	19

- Общие  положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых(тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии подпунктом «и» пункта 4, пунктом 15 и пунктом 76 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ№154 от 22 февраля2012 года.

В соответствии с пунктами 15 и 76 Требований к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

  - предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

  - предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

  - предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе;

  - предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

  - расчеты эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

  - расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Технико-экономическиеифинансово-экономическиерасчётывсоответствиисМетодическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

- Нормативно-методическая база для проведения расчетов

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

  - «Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований», ЮНИДО.М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;

  - «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике №ВК 477 от 21.06.1999г.;

  - «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ проект», М.,2002г.;

  - «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектовибизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭОиТЭО», утверждённые приказом ОАОРАО«ЕЭСРоссии»от31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;

  - «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК»,2006г.;

  - Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от05.03.2019г.

- Макроэкономические параметры

Общий срок выполнения работ по разработанной схеме теплоснабжения, начиная с 2025 года, составляет 21 год. Расчетный период действия схемы– 2045 г. Срок нормальной эксплуатации котельных и тепловых сетей принимался 25лет. Таким образом, горизонт проектирования объектов теплоснабжения составляет 21 год (с 2025 по 2045 гг.). Шаг расчёта принимался равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

  - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации;

  - «Прогноз социально-экономического развития российской федерации на период до2036года».http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro/201828113;

  - ПисьмоМинэкономразвитияРоссииот18.05.2015г.№12664-АВ/Д03иподоведению информации о применении актуализированных показателей прогнозов социально-экономического развития	Российской	Федерации

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201505251;

  - Прогноздолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2030года(приведеннаофициальномсайтеМинэкономразвития	России http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5);

  - Значения индексов-дефляторов, принятые в тарифно-балансовой модели, приведены в Табл. 3.1.Базовымпериодом для расчета тарифных последствийпринят2023 год.

Производственные расходы, технические характеристики оборудования и фактические производственные показатели приняты по данным теплоснабжающих организаций.

Табл. 3.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели

| Показатели | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035-2045 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население | 1 октября 9,6% | 1 июля 9,1% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% |
| индексация оптовых цен для населения | 1 октября 9,6% | 1 июля 9,1% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% | 1 июля 7,0% |
| Электроэнергия -индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население | 1 октября 14,3% | 1 июля 11,0% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% | 1 июля 7,8% |
| - индексация тарифов для населения | 1 октября 11,3% | 1 июля 8,6% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% | 1 июля 9,1% |
| Индексация регулируемых тарифов на тепловую энергию для всех категорий потребителей | 1 октября 9,9% | 1 июля 9,3% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% | 1 июля 6,8% |
| Индекс дефлятор тарифа на водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизации отходов | 1 октября 9,3% | 1 июля 8,6% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% | 1 июля 5,8% |
| Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации | 1 октября 11,1% | 1 июля 8,7% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% | 1 июля 7,1% |
| Инвестиции в основной капитал (базовый вариант) | 5,5% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 6,1% | 5,1% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |

Производственные расходы на отпуск тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям и услуги сбытовой деятельности сформированы по статьям, структура которых установлена по данным теплоснабжающих организаций.

Расходы на оплату труда ППР последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливались в соответствии с формулой:

ЗПППР,i+1 = ЗПППР,i* IЗП,i+1,	(12.1)

Где i -индекс расчетного периода.

Размер страховых взносов на период 2021÷2036г.г. принимается равным 30,2%ФОТ.

Прогнозценнаприродныйгазпоследующегопериодапоотношениюкпредыдущемуи базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПГ,i+1 = ЦПГ,i* IПГ,i+1                                            (12.2)

Прогноз цен на прочие первичные энергоресурсы, используемые для технологических нужд, устанавливался по формулам, аналогичным формулам12.2.

Прогноз цен на покупной теплоноситель последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦПТ,i+1 = ЦПТ,i* IПТ,i+1                                            (12.3)

Прогноз цен на покупную электрическую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦЭЭ,i+1 = ЦЭЭ,i* IЭЭ,i+1                                            (12.4)

Прогноз цен на тепловую энергию последующего периода по отношению к предыдущему и базовому устанавливался в соответствии с формулой:

ЦТЭ,i+1 = ЦТЭ,i* IТЭ,i+1                                            (12.5)

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений, на основании данных тарифных дел. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному методу с нормой амортизации установленной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. ПП РФ от 09.07.2003 № 415, от 08.08.2003 № 476, от 18.11.2006 № 697, от 12.09.2008 № 676, от 24.02.2009 № 165). Амортизация основных фондов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и вводимых в эксплуатацию за счет средств кредитов коммерческих банков с обслуживанием кредита из средств организаций за счет экономии производственных издержек, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

Аренда оборудования, в части расходов, включаемых в себестоимость продукции, определялась по материалам тарифных дел.

Прогноз расходов на услуги сторонних организаций принимался по индексу- дефлятору на строительно-монтажные работы (СМР).

Прогноз изменения стоимости прочих расходов принимался по индексу инфляции (ИПЦ).

Принятые индексы-дефляторы должны быть уточнены при последующих актуализациях схемы теплоснабжения.

В связи с длительным инвестиционным циклом проекта возникает необходимость приведения разновременных экономических показателей в сопоставимый вид. В качестве точки приведения принят момент, соответствующий базовому году разработки схемы теплоснабжения – 2020 г. Приведение осуществляется с помощью ставки дисконтирования (нормы дисконта). В расчетах экономической эффективности инвестиционных проектов ставка дисконтирования принята не менее 12 %.

В расчётах   по   теплоисточникам   принимаются   следующие   производственные издержки:

•	затраты на топливо;

•	затраты на электроэнергию;

•	затраты на воду;

•	амортизационные отчисления;

•	затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений;

•	затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования;

•	прочие затраты.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Основной теплоснабжающей организацией города является филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», осуществляющее как выработку тепловой энергии на собственных источниках–Балаковской ТЭЦ-4, эксплуатацию тепловых сетей, передачу и поставку тепловой энергии потребителям.

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения могут быть:

- собственные средства, в том числе:

амортизационные отчисления;

расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке;

экономия расходов, достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации,

плата за подключение к системам централизованного теплоснабжения;

расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга);

иные собственные средства;

- средства, привлеченные на возвратной основе, в том числе:

кредиты;

займы организаций;

прочие привлеченные средства;

- бюджетные средства;

- прочие источники финансирования.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии – Балаковской ТЭЦ представлены в инвестиционных программах филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, приведение состояния объектов в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.

В Главе 8 обосновывающих материалов представлены затраты филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации тепловых сетей и теплосетевых объектов г. Балаково.

В Табл. 4.1 представлены планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности  единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (ПАО "Т Плюс") город Балаково.

Наличие источников финансирования за счет собственных и бюджетных средств подтверждается решениями регулятора по утверждению тарифов на тепловую энергию.

Табл. 4.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 (ПАО «Т Плюс») город Балаково, тыс. руб. с НДС

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 АО "ПАО Т плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 708 162,76 | 694 156,57 | 170 149,56 | 207 780,97 | 175 346,25 | 217 346,25 | 259 346,25 | 301 346,25 | 330 146,25 | 339 746,25 | 348 146,25 | 361 346,25 | 376 946,25 | 394 946,25 | 414 146,25 | 428 546,25 | 442 946,25 | 460 946,25 | 480 146,25 | 499 346,25 | 514 946,25 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 402 319,33 | 1 572 468,89 | 1 780 249,86 | 1 955 596,11 | 2 172 942,37 | 2 432 288,62 | 2 733 634,87 | 3 063 781,12 | 3 403 527,38 | 3 751 673,63 | 4 113 019,88 | 4 489 966,13 | 4 884 912,39 | 5 299 058,64 | 5 727 604,89 | 6 170 551,14 | 6 631 497,40 | 7 111 643,65 | 7 610 989,90 | 8 125 936,15 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 352 869,07 | 1 471 233,29 | 1 589 596,29 | 1 709 716,29 | 1 871 836,29 | 2 075 956,29 | 2 322 076,29 | 2 596 996,29 | 2 881 516,29 | 3 174 436,29 | 3 480 556,29 | 3 802 276,29 | 4 141 996,29 | 4 500 916,29 | 4 874 236,29 | 5 261 956,29 | 5 667 676,29 | 6 092 596,29 | 6 536 716,29 | 6 996 436,29 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 253 938,33 | 93 227,20 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 253 938,33 | 347 165,53 | 465 529,75 | 583 892,75 | 704 012,75 | 866 132,75 | 1 070 252,75 | 1 316 372,75 | 1 591 292,75 | 1 875 812,75 | 2 168 732,75 | 2 474 852,75 | 2 796 572,75 | 3 136 292,75 | 3 495 212,75 | 3 868 532,75 | 4 256 252,75 | 4 661 972,75 | 5 086 892,75 | 5 531 012,75 | 5 990 732,75 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 454 224,43 | 551 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 454 224,43 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 |

Как видно из таблицы, наиболее затратным является комплекс мероприятий для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока разработки Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей значительно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций.

Объем замены сетей для повышения эффективности теплоснабжения составил 58,3 км.

В рамках тарифа с ростом по дефлятору, указанные мероприятия выполнить невозможно, то есть, при выполнении данных мероприятий тариф возрастает выше предельно допустимых значений.

Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без рассмотрения дополнительных источников финансирования наряду с амортизационными отчислениями и прибылью на развитие производства, учтенной в тарифе. В рамках действующей модели тарифообразования привлечение дополнительных средств невозможно вследствие ограниченности индексом платы граждан. Необходим переход в ценовые зоны теплоснабжения.

Общий объем капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составит 8,126 млрд  руб. с НДС.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Оценка ценовых последствий представлена без учета мероприятий по строительству сетей с целью подключения (технологического присоединения) потребителей, стоимостькоторыхоплачиваетсязасчетвзиманияплатызаподключениексетямтеплоснабжения.

Прогноз технико-экономических показателей деятельности ПАО «Т Плюс»:

Таблица 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО Балаковская ТЭЦ-4.

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт | 370 | 370 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 370 | 354,84 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч | 761 900,00 | 778 800,00 | 489 700,00 | 760 858,00 | 764 583,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 | 767 339,00 |
| - по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 641 956,00 | 654 707,00 | 651 298,00 | 658 082,00 | 661 807,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 | 664 563,00 |
| - по конденсационному циклу | тыс. МВт-ч | 119 980,00 | 102 776,00 | 116 150,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 | 102 776,00 |
| Собственные нужды, всего | тыс. МВт-ч | 133 900,0 | 146 600,0 | 106 200,0 | 131 163,0 | 131 805,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 | 132 280,0 |
| то же, % | % | 17,57% | 18,82% | 21,69% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% | 17,24% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на производство эл./энергии | тыс. МВт-ч | 66 294,0 | 66 134,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 574,0 | 66 575,0 | 66 576,0 | 66 577,0 | 66 578,0 | 66 579,0 | 66 580,0 | 66 581,0 | 66 582,0 | 66 583,0 | 66 584,0 |
| то же, % | % | 8,70% | 8,49% | 13,59% | 8,75% | 8,71% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% | 8,68% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 67 556,0 | 64 447,0 | 82 760,0 | 64 589,0 | 65 231,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 706,0 | 66 707,0 | 66 708,0 | 66 709,0 | 66 710,0 | 66 711,0 | 66 712,0 | 66 713,0 | 66 714,0 | 66 715,0 | 66 716,0 |
| то же, % | % | 8,87% | 8,28% | 16,90% | 8,49% | 8,53% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% |
| Расходы топлива на отпущенную электрическую энергию | т.у.т. | 239 589,0 | 273 011,0 | 247 285,0 | 232 873,0 | 233 524,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 | 234 003,0 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, в том числе: | г у.т./кВт-ч | 381,5 | 459,6 | 458,4 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 459,3 | 465,1 | 471 | 476,8 | 482,7 | 488,5 | 494,4 | 500,2 | 506,1 | 511,9 | 517,8 | 523,6 |
| - по теплофикационному циклу | г у.т./кВт-ч | 314,5 | 373,1 | 359 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 359,6 | 364,2 | 368,8 | 373,4 | 378 | 382,5 | 387,1 | 391,7 | 396,3 | 400,9 | 405,5 | 410 |
| - по конденсационному циклу | г у.т./кВт-ч | 179,51 | 188,09 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,00 | 1 052,00 | 832,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| теплофикационных отборов турбин | Гкал/ч | 692,00 | 692,00 | 472,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 |
| пикова, в том числе | Гкал/ч | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч | 1 052,0 | 1 052,0 | 832,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 | 1 257,0 |
| в паре | Гкал/ч | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 842,0 | 842,0 | 622,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 | 1 047,0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 517,0 | 518,0 | 504,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 510,0 | 515,0 | 521,0 | 526,0 | 531,0 | 537,0 | 542,0 | 548,0 | 553,0 | 558,0 | 564,0 |
| Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | % | 50,9% | 50,8% | 39,4% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,8% | 59,4% | 59,0% | 58,6% | 58,2% | 57,8% | 57,3% | 56,9% | 56,4% | 56,0% | 55,6% | 55,1% |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал | 1541,6 | 1595,3 | 1396,8 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1399,45 | 1417,28 | 1435,1 | 1452,93 | 1470,76 | 1488,59 | 1506,41 | 1524,24 | 1542,07 | 1559,9 | 1577,72 | 1541,6 |
| Расходы тепла на собственные нужды ТЭЦ | тыс. Гкал | 11,92 | 11,83 | 11,68 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям | тыс. Гкал | 196,88 | 192,87 | 161,50 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 | 191,15 |
| в паре | тыс. Гкал | 170,82 | 163,93 | 138,43 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 | 163,95 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 26,06 | 28,94 | 23,07 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| С коллекторов источника в тепловые сети | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| в паре | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 332,85 | 1 390,65 | 1 223,59 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 341,49 | 1 362,99 | 1 384,49 | 1 405,99 | 1 427,49 | 1 448,99 | 1 470,49 | 1 491,99 | 1 513,49 | 1 534,99 | 1 556,49 | 1 577,99 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 381,500 | 459,600 | 381,450 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 | 407,470 |
| УРУТ на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  | 303,900 | 306,600 | 306,400 | 306,100 | 305,400 | 305,000 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 | 305,500 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 179,50 | 188,10 | 179,51 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 | 182,31 |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т.у.т. | 4,95 | 5,26 | 5,76 | 6,28 | 6,85 | 7,33 | 7,85 | 8,40 | 8,98 | 9,61 | 10,29 | 11,01 | 11,78 | 12,60 | 13,48 | 14,43 | 15,44 | 16,52 | 17,67 | 18,91 | 20,23 | 21,65 | 23,16 |
| Расчет НВВ на отпуск тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 212 994,89 | 288 915,32 | 235 431,49 | 247 438,49 | 257 336,03 | 267 629,47 | 278 334,65 | 289 468,04 | 301 046,76 | 313 088,63 | 325 612,18 | 338 636,66 | 352 182,13 | 366 269,41 | 380 920,19 | 396 157,00 | 412 003,28 | 428 483,41 | 445 622,75 | 463 447,66 | 481 985,56 | 501 264,99 | 521 315,58 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 83 812,89 | 96 100,99 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 | 64 222,52 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 24 127,11 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 369 496,45 | 1 579 310,76 | 1 601 625,35 | 1 769 435,49 | 1 930 454,12 | 2 065 585,91 | 2 210 176,93 | 2 364 889,31 | 2 530 431,56 | 2 707 561,77 | 2 897 091,10 | 3 099 887,47 | 3 363 036,82 | 3 647 837,63 | 3 956 031,67 | 4 289 498,47 | 4 650 266,07 | 5 040 522,59 | 5 462 628,72 | 5 919 131,14 | 6 412 777,03 | 6 946 529,59 | 7 523 584,91 |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. | 1 666 304,23 | 1 964 327,07 | 1 901 279,35 | 2 081 096,50 | 2 252 012,67 | 2 397 437,90 | 2 552 734,10 | 2 718 579,87 | 2 895 700,84 | 3 084 872,92 | 3 286 925,79 | 3 502 746,65 | 3 779 441,47 | 4 078 329,56 | 4 401 174,38 | 4 749 877,99 | 5 126 491,86 | 5 533 228,51 | 5 972 473,98 | 6 446 801,31 | 6 958 985,11 | 7 512 017,09 | 8 109 123,01 |
| Прибыль | тыс. руб. | 9 050,88 | 21 575,95 | 16 304,37 | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Нормативная прибыль (кап. вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 15 583,05 | 16 077,93 | 16 592,60 | 17 127,86 | 17 684,53 | 18 263,46 | 18 865,56 | 19 491,73 | 20 142,96 | 20 820,23 | 21 524,60 | 22 257,14 | 23 018,98 | 23 811,29 | 24 635,30 | 25 492,26 | 26 383,51 | 27 310,40 | 28 274,38 | 29 276,91 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -302 565,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ на тепловую энергию в паре | тыс. руб. | 571 342,44 | 786 245,84 | 468 355,31 | 608 037,07 | 657 746,27 | 700 068,85 | 745 259,97 | 793 516,67 | 845 049,65 | 900 084,16 | 958 861,08 | 1 021 637,99 | 1 102 075,89 | 1 188 957,71 | 1 282 795,14 | 1 384 140,12 | 1 493 587,91 | 1 611 780,51 | 1 739 410,21 | 1 877 223,60 | 2 026 025,70 | 2 186 684,53 | 2 360 135,98 |
| НВВ на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| НВВ с инвестиционной составляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 675 355,11 | 1 985 903,02 | 1 615 018,32 | 2 096 679,55 | 2 268 090,60 | 2 414 030,50 | 2 569 861,95 | 2 736 264,40 | 2 913 964,30 | 3 103 738,48 | 3 306 417,52 | 3 522 889,61 | 3 800 261,70 | 4 099 854,16 | 4 423 431,51 | 4 772 896,96 | 5 150 303,15 | 5 557 863,81 | 5 997 966,24 | 6 473 184,82 | 6 986 295,51 | 7 540 291,47 | 8 138 399,92 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 104 012,68 | 1 199 657,18 | 1 146 663,01 | 1 488 642,48 | 1 610 344,33 | 1 713 961,66 | 1 824 601,99 | 1 942 747,72 | 2 068 914,66 | 2 203 654,32 | 2 347 556,44 | 2 501 251,63 | 2 698 185,81 | 2 910 896,45 | 3 140 636,37 | 3 388 756,84 | 3 656 715,24 | 3 946 083,31 | 4 258 556,03 | 4 595 961,22 | 4 960 269,81 | 5 353 606,94 | 5 778 263,94 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 | 316 547,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 45 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 27 254,03 | 27 254,03 | 27 254,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за тех-нологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 59 559,29 | 157 203,97 | 18 021,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО магистральные тепловые сети

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 402,23 | 417,07 | 417,77 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 535,68 | 557,18 | 578,68 | 600,18 | 621,68 | 643,18 | 664,68 | 686,18 | 707,68 | 729,18 | 750,68 | 772,18 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 129,77 | 130,46 | 170,8 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 227,79 | 236,58 | 245,37 | 254,16 | 262,95 | 271,74 | 280,53 | 289,32 | 298,11 | 306,90 | 315,69 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 272,46 | 286,61 | 246,97 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 316,67 | 329,38 | 342,09 | 354,80 | 367,51 | 380,22 | 392,93 | 405,64 | 418,35 | 431,06 | 443,77 | 456,48 |
| то же в % | % | 67,74% | 68,72% | 59,12% | 59,12% | 59,12% | 18,66% | 18,50% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% | 18,30% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 144 110,68 | 1 157 902,52 | 1 246 884,75 | 1 505 620,16 | 1 629 188,11 | 1 734 275,07 | 1 846 506,13 | 1 966 359,73 | 2 094 368,72 | 2 231 093,49 | 2 377 135,51 | 2 533 137,35 | 2 732 564,92 | 2 947 947,80 | 3 180 578,18 | 3 431 810,96 | 3 703 137,45 | 3 995 886,26 | 4 312 005,06 | 4 653 304,04 | 5 021 794,75 | 5 419 622,09 | 5 849 100,25 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 13 354,80 | 14 138,94 | 14 855,78 | 16 980,16 | 18 847,97 | 20 318,12 | 21 902,93 | 23 611,36 | 25 453,04 | 27 438,38 | 29 578,57 | 31 885,70 | 34 372,79 | 37 053,87 | 39 944,07 | 43 059,70 | 46 418,36 | 49 806,90 | 53 442,80 | 57 344,13 | 61 530,25 | 66 021,96 | 70 841,56 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 130 755,88 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 488 640,00 | 1 610 340,13 | 1 713 956,96 | 1 824 603,20 | 1 942 748,38 | 2 068 915,68 | 2 203 655,11 | 2 347 556,93 | 2 501 251,64 | 2 698 192,13 | 2 910 893,94 | 3 140 634,11 | 3 388 751,25 | 3 656 719,09 | 3 946 079,36 | 4 258 562,26 | 4 595 959,91 | 4 960 264,49 | 5 353 600,13 | 5 778 258,69 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 209 314,37 | 187 532,54 | 205 814,60 | 216 311,14 | 224 963,59 | 233 962,13 | 243 320,62 | 253 053,44 | 263 175,58 | 273 702,61 | 284 650,71 | 296 036,74 | 307 878,21 | 320 193,34 | 333 001,07 | 346 321,11 | 360 173,96 | 374 580,91 | 389 564,15 | 405 146,72 | 421 352,59 | 438 206,69 | 455 734,96 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 81 980,25 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 846,62 | 81 847,62 | 81 848,62 | 81 849,62 | 81 850,62 | 81 851,62 | 81 852,62 | 81 853,62 | 81 854,62 | 81 855,62 | 81 856,62 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 435 405,30 | 1 427 281,68 | 1 534 545,97 | 1 803 777,92 | 1 935 998,32 | 2 050 083,83 | 2 171 673,36 | 2 301 259,80 | 2 439 390,92 | 2 586 642,72 | 2 743 632,84 | 2 911 020,70 | 3 122 289,75 | 3 349 988,76 | 3 595 427,86 | 3 859 981,69 | 4 145 162,03 | 4 452 318,80 | 4 783 421,84 | 5 140 304,37 | 5 525 001,95 | 5 939 684,39 | 6 386 691,83 |
| Прибыль | тыс. руб. | 1 470,99 | 11 833,58 | 12 309,29 | 12 937,06 | 13 454,55 | 13 992,73 | 14 552,44 | 15 134,53 | 15 739,92 | 16 369,51 | 17 024,29 | 17 705,27 | 18 413,48 | 19 150,01 | 19 916,02 | 20 712,66 | 21 541,16 | 22 402,81 | 23 298,92 | 24 230,88 | 25 200,11 | 26 208,12 | 27 256,44 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 14 907,89 | 15 340,51 | 15 790,44 | 16 258,36 | 16 745,00 | 17 251,11 | 17 777,46 | 18 324,87 | 18 894,17 | 19 486,24 | 20 102,05 | 20 742,48 | 21 408,54 | 22 101,23 | 22 821,63 | 23 570,84 | 24 350,02 | 25 160,36 | 26 003,12 | 26 879,58 |
| Финансовый результат (корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ на содержание сетей тепло-снабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| НВВ с инвестиционной составля-ющей, в том числе | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. | 1 436 876,29 | 1 439 115,26 | 1 546 855,26 | 1 816 714,98 | 1 949 452,86 | 2 064 076,55 | 2 186 225,80 | 2 316 394,33 | 2 455 130,84 | 2 603 012,23 | 2 760 657,13 | 2 928 725,97 | 3 140 703,22 | 3 369 139,77 | 3 615 345,88 | 3 880 697,35 | 4 166 707,19 | 4 474 726,60 | 4 806 726,76 | 5 164 542,25 | 5 550 210,06 | 5 965 901,51 | 6 413 958,27 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 306 120,41 | 295 351,68 | 314 826,29 | 328 074,98 | 339 112,73 | 350 119,60 | 361 622,61 | 373 645,96 | 386 215,16 | 399 357,12 | 413 100,20 | 427 474,33 | 442 511,09 | 458 245,84 | 474 711,77 | 491 946,09 | 509 988,10 | 528 647,24 | 548 164,50 | 568 582,34 | 589 945,57 | 612 301,39 | 635 699,58 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 232 675,24 | 236 327,82 | 208 790,91 | 284 435,74 | 300 507,04 | 319 824,37 | 337 611,47 | 355 563,51 | 378 611,57 | 403 268,89 | 429 602,92 | 457 729,05 | 493 769,16 | 532 693,59 | 574 736,04 | 620 141,48 | 669 179,59 | 722 132,52 | 779 316,89 | 841 060,66 | 907 728,40 | 979 708,82 | 1 057 421,34 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 | 271 271,32 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 184 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация объектов строительст-ва, реконст-рукции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 81 846,62 | 81 846,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за техно-логическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 4 966,70 | 102 611,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5.3. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО распределительные тепловые сети

| Показатели | Ед. изм. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2043 г. | 2044 г. | 2045 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передача тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источника | тыс. Гкал | 930,64 | 973,92 | 805,83 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 000,06 | 1 021,56 | 1 043,06 | 1 064,56 | 1 086,06 | 1 107,56 | 1 129,06 | 1 150,56 | 1 172,06 | 1 193,56 | 1 215,06 | 1 236,56 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь | тыс. Гкал | 131,637 | 131,57 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 131,19 | 133,82 | 136,64 | 139,46 | 142,27 | 145,09 | 147,91 | 150,72 | 153,54 | 156,36 | 159,17 | 161,99 |
| Полезный отпуск тепловой энергии потребителям | тыс. Гкал | 799,00 | 842,34 | 674,64 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 868,868 | 887,733 | 906,416 | 925,1 | 943,783 | 962,467 | 981,15 | 999,834 | 1 018,52 | 1 037,20 | 1 055,88 | 1 074,57 |
| Потери при передаче тепловым сетям | тыс. Гкал | 131,637 | 131,574 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 131,188 | 133,824 | 136,64 | 139,457 | 142,273 | 145,09 | 147,906 | 150,723 | 153,539 | 156,356 | 159,172 | 161,989 |
| то же в % | % | 14,14% | 13,51% | 16,28% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,12% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| Расчет НВВ на передачу тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | тыс. руб. | 1 317 192,42 | 1 187 073,39 | 1 277 534,57 | 1 726 237,60 | 1 844 435,38 | 1 953 964,60 | 2 066 915,25 | 2 185 994,87 | 2 318 183,40 | 2 459 192,44 | 2 609 596,33 | 2 770 022,10 | 2 986 497,63 | 3 220 308,41 | 3 472 887,09 | 3 745 719,32 | 4 040 442,54 | 4 358 584,01 | 4 702 234,18 | 5 073 414,64 | 5 474 325,95 | 5 907 368,86 | 6 375 092,56 |
| в том чиле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия на технологические цели | тыс. руб. | 33 409,80 | 43 309,81 | 45 505,60 | 52 012,90 | 57 734,32 | 62 237,60 | 67 092,13 | 72 325,32 | 77 966,69 | 84 048,09 | 90 603,84 | 97 670,94 | 105 289,28 | 113 501,84 | 122 354,98 | 131 898,67 | 142 186,77 | 153 277,34 | 165 232,97 | 178 121,14 | 192 014,59 | 206 991,73 | 223 137,08 |
| Покупная энергия на технологические цели | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 90 048,31 | 87 575,92 | 98 952,71 | 103 999,30 | 108 159,27 | 112 485,64 | 116 985,07 | 121 664,47 | 126 531,05 | 131 592,29 | 136 855,98 | 142 330,22 | 148 023,43 | 153 944,37 | 160 102,14 | 166 506,23 | 173 166,48 | 180 093,14 | 187 296,86 | 194 788,74 | 202 580,28 | 210 683,50 | 219 110,84 |
| Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| ИТОГО затраты на передачу теловой энергии | тыс. руб. | 1 411 918,12 | 1 279 326,70 | 1 381 164,67 | 1 834 914,29 | 1 957 272,04 | 2 071 127,63 | 2 188 577,70 | 2 312 336,73 | 2 449 391,84 | 2 595 462,12 | 2 751 129,70 | 2 917 029,71 | 3 139 198,45 | 3 378 930,16 | 3 637 666,63 | 3 916 902,93 | 4 218 286,41 | 4 543 354,53 | 4 894 208,43 | 5 272 880,77 | 5 681 583,63 | 6 122 729,74 | 6 598 880,79 |
| Прибыль | тыс. руб. | 3 616,19 | 1 511,42 | 1 511,42 | 1 588,50 | 1 652,04 | 1 718,12 | 1 786,85 | 1 858,32 | 1 932,66 | 2 009,96 | 2 090,36 | 2 173,98 | 2 260,93 | 2 351,37 | 2 445,43 | 2 543,24 | 2 644,97 | 2 750,77 | 2 860,80 | 2 975,24 | 3 094,24 | 3 218,01 | 3 346,74 |
| Нормативная прибыль (кап.вложения) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Расчетная предприни-мательская прибыль (РПП) | тыс. руб. |  |  |  | 5 433,83 | 5 641,83 | 5 858,15 | 6 083,12 | 6 317,09 | 6 560,42 | 6 813,48 | 7 076,67 | 7 350,38 | 7 635,04 | 7 931,09 | 8 238,98 | 8 559,18 | 8 892,19 | 9 238,53 | 9 598,71 | 9 973,31 | 10 362,88 | 10 768,04 | 11 189,41 |
| Финансовый результат (корректи-ровка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ на содержание сетей теплоснабжения | тыс. руб. | 131 751,69 | 137 074,54 | 150 647,12 | 162 278,09 | 172 223,02 | 181 118,75 | 190 541,44 | 200 525,50 | 211 107,78 | 222 327,73 | 234 227,58 | 246 852,53 | 260 251,03 | 274 474,97 | 289 579,94 | 305 625,53 | 322 675,61 | 340 798,63 | 360 068,02 | 380 562,50 | 402 366,51 | 425 570,63 | 450 272,04 |
| НВВ на оплату технологических потерь | тыс. руб. | 1 283 782,62 | 1 143 763,58 | 1 232 028,97 | 1 674 224,70 | 1 786 701,06 | 1 891 727,00 | 1 999 823,12 | 2 113 669,56 | 2 240 216,71 | 2 375 144,35 | 2 518 992,48 | 2 672 351,16 | 2 881 208,36 | 3 106 806,57 | 3 350 532,11 | 3 613 820,64 | 3 898 255,77 | 4 205 306,67 | 4 537 001,21 | 4 895 293,50 | 5 282 311,36 | 5 700 377,13 | 6 151 955,48 |
| НВВ с инвестиционной соста-вляющей, в том числе | тыс. руб. | 1 415 534,31 | 1 280 838,12 | 1 382 676,09 | 1 836 502,79 | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| НВВ в горячей воде | тыс. руб. |  |  |  |  | 1 958 924,08 | 2 072 845,75 | 2 190 364,55 | 2 314 195,05 | 2 451 324,50 | 2 597 472,08 | 2 753 220,06 | 2 919 203,69 | 3 141 459,39 | 3 381 281,54 | 3 640 112,05 | 3 919 446,18 | 4 220 931,38 | 4 546 105,30 | 4 897 069,24 | 5 275 856,00 | 5 684 677,87 | 6 125 947,76 | 6 602 227,52 |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 676 948,95 | 1 205 396,75 | 1 273 265,60 | 1 341 134,45 | 1 439 593,47 | 1 572 478,72 | 1 739 790,19 | 1 941 527,90 | 2 166 872,16 | 2 400 085,27 | 2 640 183,63 | 2 891 101,67 | 3 154 806,58 | 3 433 265,60 | 3 727 462,32 | 4 033 462,32 | 4 351 265,60 | 4 683 822,98 | 5 032 118,06 | 5 396 150,85 | 5 772 970,52 |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 86 813,32 | 590 135,63 | 528 447,80 | 67 868,85 | 67 868,85 | 98 459,02 | 132 885,25 | 167 311,48 | 201 737,70 | 225 344,26 | 233 213,11 | 240 098,36 | 250 918,03 | 263 704,92 | 278 459,02 | 294 196,72 | 306 000,00 | 317 803,28 | 332 557,38 | 348 295,08 | 364 032,79 | 376 819,67 |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, тех. перевооружения и (или) модернизации (горячая вода) | тыс. руб. | 0,00 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 | 4 677,39 |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие собственные средства (нетарифные источники) | тыс. руб. | 0,00 | 82 135,93 | 585 458,24 | 523 770,41 | 63 191,46 | 63 191,46 | 93 781,63 | 128 207,86 | 162 634,09 | 197 060,31 | 220 666,87 | 228 535,72 | 235 420,97 | 246 240,64 | 259 027,53 | 273 781,63 | 289 519,33 | 301 322,61 | 313 125,89 | 327 879,99 | 343 617,69 | 359 355,40 | 372 142,28 |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Реконструкция тепловых сетей является мероприятием, направленным на преодоление износа и повышение надежности. Для реализации социально-значимых проектов, связанных с реконструкцией тепловых сетей по причине исчерпания ресурса, предполагается использование тарифных источников финансирования амортизации и прибыли на развитие. При частичном финансировании мероприятий инвестиционной программы за счет прибыли рост тарифа превышает индекс-дефлятор, эта тенденция сохраняется практически в течение всего планового периода. Тариф с учетом инвестиционной составляющий растет большими темпами, чем тариф, рассчитанный путем индексации.

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Оценка эффективности инвестиций должна осуществляться:

для отдельных проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью до 5 МВт;

для отдельных проектов строительства, технического перевооружения и (или) модернизации котельных, в том числе связанных с переводом на местные виды топлива и использование возобновляемых ресурсов;

для отдельных проектов технического перевооружения и (или) модернизации источников комбинированной выработки с установленной электрической мощностью более 5 МВт, если проекты не отобраны в рамках реализации программы модернизации тепловых электростанций;

для отдельных проектов строительства и реконструкции транзитных и магистральных теплопроводов при реализации проектов дальнего теплоснабжения;

в остальных случаях для ЕТО в составе структуры проектов мастер-плана для источников тепловой энергии и тепловых сетей раздельно.

Проекты схемы теплоснабжения города Балаково направлены на обеспечение возможности подключения новых потребителей и надёжности работы источников тепловой энергии и тепловых сетей. Проекты не окупаются за период срока службы оборудования и тепловых сетей.

- Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности.

При разработке схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

- Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 с прогнозными индексами потребительских цен и индексами дефляторами.

- Актуализированы предложения по величине необходимых инвестиций в источники и тепловые сети в Табл.4.1 «Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 – ПАО «Т Плюс» г. Балаково, составленную в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019. Расходы на мероприятия актуализированы.

- Прогноз технико-экономических показателей деятельности ПАО «Т Плюс» актуализирован и представлен в Табл. 5.1. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ЕТО-1 ПАО "Т Плюс» - Балаковская ТЭЦ с учетом предложений по техническому перевооружению, руб./Гкал (без НДС). Данные таблицы включены в главу в соответствии с требованиями Правил разработки Главы 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ №212 от 05.03.2019