Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области на период до 2045 года

Обосновывающие материалы

Глава16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

.

г. Казань, 2026

Оглавление

1	Реестр мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»	3

- Реестр мероприятий ЕТО №1 ПАО «Т Плюс»

Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1 ПАО «Т Плюс» приведены в табл. 1.1.

Табл.1.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №1 ПАО «Т Плюс» в г. Балаково, тыс. руб. с НДС

| Стоимость проектов | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 708 162,76 | 694 156,57 | 170 149,56 | 207 780,97 | 175 346,25 | 217 346,25 | 259 346,25 | 301 346,25 | 330 146,25 | 339 746,25 | 348 146,25 | 361 346,25 | 376 946,25 | 394 946,25 | 414 146,25 | 428 546,25 | 442 946,25 | 460 946,25 | 480 146,25 | 499 346,25 | 514 946,25 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 402 319,33 | 1 572 468,89 | 1 780 249,86 | 1 955 596,11 | 2 172 942,37 | 2 432 288,62 | 2 733 634,87 | 3 063 781,12 | 3 403 527,38 | 3 751 673,63 | 4 113 019,88 | 4 489 966,13 | 4 884 912,39 | 5 299 058,64 | 5 727 604,89 | 6 170 551,14 | 6 631 497,40 | 7 111 643,65 | 7 610 989,90 | 8 125 936,15 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 708 162,76 | 694 156,57 | 170 149,56 | 207 780,97 | 175 346,25 | 217 346,25 | 259 346,25 | 301 346,25 | 330 146,25 | 339 746,25 | 348 146,25 | 361 346,25 | 376 946,25 | 394 946,25 | 414 146,25 | 428 546,25 | 442 946,25 | 460 946,25 | 480 146,25 | 499 346,25 | 514 946,25 |
| Собственные средства, в том числе: | 708 162,76 | 694 156,57 | 170 149,56 | 207 780,97 | 175 346,25 | 217 346,25 | 259 346,25 | 301 346,25 | 330 146,25 | 339 746,25 | 348 146,25 | 361 346,25 | 376 946,25 | 394 946,25 | 414 146,25 | 428 546,25 | 442 946,25 | 460 946,25 | 480 146,25 | 499 346,25 | 514 946,25 |
| Амортизация | 316 229,34 | 322 716,77 | 110 967,45 | 148 599,47 | 115 286,25 | 136 286,25 | 157 286,25 | 178 286,25 | 192 686,25 | 197 486,25 | 201 686,25 | 208 286,25 | 216 086,25 | 225 086,25 | 234 686,25 | 241 886,25 | 249 086,25 | 258 086,25 | 267 686,25 | 277 286,25 | 285 086,25 |
| Средства из прибыли | 316 229,35 | 273 266,51 | 59 182,11 | 59 181,50 | 60 060,00 | 81 060,00 | 102 060,00 | 123 060,00 | 137 460,00 | 142 260,00 | 146 460,00 | 153 060,00 | 160 860,00 | 169 860,00 | 179 460,00 | 186 660,00 | 193 860,00 | 202 860,00 | 212 460,00 | 222 060,00 | 229 860,00 |
| Концессия | 75 704,07 | 98 173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Собственные средства, в том числе: | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Амортизация | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Средства из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Концессия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство новых источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 49 450,26 | 51 785,34 | 89 417,97 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 | 55 226,25 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 49 450,26 | 101 235,60 | 190 653,57 | 245 879,82 | 301 106,08 | 356 332,33 | 411 558,58 | 466 784,83 | 522 011,09 | 577 237,34 | 632 463,59 | 687 689,84 | 742 916,10 | 798 142,35 | 853 368,60 | 908 594,85 | 963 821,11 | 1 019 047,36 | 1 074 273,61 | 1 129 499,86 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 708 162,76 | 1 352 869,07 | 1 471 233,29 | 1 589 596,29 | 1 709 716,29 | 1 871 836,29 | 2 075 956,29 | 2 322 076,29 | 2 596 996,29 | 2 881 516,29 | 3 174 436,29 | 3 480 556,29 | 3 802 276,29 | 4 141 996,29 | 4 500 916,29 | 4 874 236,29 | 5 261 956,29 | 5 667 676,29 | 6 092 596,29 | 6 536 716,29 | 6 996 436,29 |
| Источники инвестиций, в том числе: | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Собственные средства, в том числе: | 708 162,76 | 644 706,31 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Амортизация | 316 229,34 | 273 266,51 | 59 182,11 | 59 181,50 | 60 060,00 | 81 060,00 | 102 060,00 | 123 060,00 | 137 460,00 | 142 260,00 | 146 460,00 | 153 060,00 | 160 860,00 | 169 860,00 | 179 460,00 | 186 660,00 | 193 860,00 | 202 860,00 | 212 460,00 | 222 060,00 | 229 860,00 |
| Средства из прибыли | 316 229,35 | 273 266,51 | 59 182,11 | 59 181,50 | 60 060,00 | 81 060,00 | 102 060,00 | 123 060,00 | 137 460,00 | 142 260,00 | 146 460,00 | 153 060,00 | 160 860,00 | 169 860,00 | 179 460,00 | 186 660,00 | 193 860,00 | 202 860,00 | 212 460,00 | 222 060,00 | 229 860,00 |
| Концессия | 75704,07 | 98173,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства за присоединение потребителей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.000 "Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 253 938,33 | 93 227,20 | 118 364,22 | 118 363,00 | 120 120,00 | 162 120,00 | 204 120,00 | 246 120,00 | 274 920,00 | 284 520,00 | 292 920,00 | 306 120,00 | 321 720,00 | 339 720,00 | 358 920,00 | 373 320,00 | 387 720,00 | 405 720,00 | 424 920,00 | 444 120,00 | 459 720,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 253 938,33 | 347 165,53 | 465 529,75 | 583 892,75 | 704 012,75 | 866 132,75 | 1 070 252,75 | 1 316 372,75 | 1 591 292,75 | 1 875 812,75 | 2 168 732,75 | 2 474 852,75 | 2 796 572,75 | 3 136 292,75 | 3 495 212,75 | 3 868 532,75 | 4 256 252,75 | 4 661 972,75 | 5 086 892,75 | 5 531 012,75 | 5 990 732,75 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000 "Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.000 "Реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов 001.02.05.000 "Строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций, тепловых пунктов, сооружений на тепловых сетях и прочих объектов теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 454 224,43 | 551 479,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 454 224,43 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 | 1 005 703,54 |