Схема теплоснабжения муниципального образования

г. Балаково Балаковского муниципального района

Саратовской области по 2045 год

Разработка (актуализация) на 2027 год

Обосновывающие материалы

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схеме теплоснабжения.

г. Казань, 2026

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1	ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	6

1.1	Изменения, внесенные в раздел 1 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	6

1.2	Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	6

1.3	Изменения, внесенные в раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»	6

1.4	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения»	6

1.5	Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	7

1.6	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	7

1.7 Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	8

1.8 Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	8

1.9 Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	8

1.10 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	8

1.11 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	9

1.12 Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	9

1.13 Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г. Балакова, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения»	9

1.14 Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	9

1.15 Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	9

2	ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ    СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	9

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Глава дополняет состав Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, определенный Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения. Глава включена в состав Обосновывающих материалов с целью наглядности описания изменений и дополнений, выполненных в ходе разработки схемы теплоснабжения.

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012г. (п.22), схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Табл. 1.1. Анализ выполнения требований по разработке схемы теплоснабжения в соответствии с п.22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026 г. Изменения внесены в Главу 4 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта разработки схемы теплоснабжения. |
| б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки; | Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026 г. Изменения внесены в Главы 2, 4, 10 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта разработке схемы теплоснабжения. |
| в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства; | В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки по вновь выданным техническим условиям на подключение и разрешениям на строительство выполнены соответствующие технико-экономические и гидравлические расчеты. Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоносителя. Скорректированы Главы 7, 8, 11, 13 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы Схемы теплоснабжения. |
| г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне- летний период функционирования систем теплоснабжения; | Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026г. |
| д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; | Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2026г. |
| е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии; | Планы по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют. |
| ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; | В результате разработки схемы теплоснабжения определено, что в период с момента утверждения схемы теплоснабжения в границах муниципального образования новых источников теплоснабжения не вводилось и не планируется вводить в течении периода актуализации. |

| Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов; | Скорректированы предложения по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки). |
| и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива; | Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). |
| к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия. | Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |

- ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ В УТВЕРЖДАЕМУЮ ЧАСТЬ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Изменения, внесенные в раздел 1 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Актуализированный прогноз перспективной застройки скорректирован исходя из предоставленных данных так как в 2026 году был утвержден «Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования городского поселения город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области за № 43 от 27 января 2026 года (генеральный план).

  - Изменения, внесенные в раздел 2 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и нагрузки источника тепловой энергии (мощности).

Актуализированы сводные балансы прогнозируемых тепловых нагрузок на период 2026 - 2045 гг. в зоне действия источника тепловой энергии, задействованной в схеме теплоснабжения.

Перспективный спрос на тепловую мощность представлен в Главе 4.

  - Изменения, внесенные в раздел 3 «Перспективные балансы теплоносителя»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и нагрузки источника тепловой энергии (мощности).

Выполнен расчёт величины нормативной подпитки системы теплоснабжения согласно п.6.16 СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Актуализированы перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и часовые расходы исходной воды для аварийной подпитки тепловой сети.

  - Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения»

Мастер-план разработан с учетом утвержденной Схемы теплоснабжения МО г. Балакова по 2035 г. (актуализация на 2026 год). В Мастер-плане, утвержденном в 2025 году, произведено сравнение двух вариантов (двух сценариев) развития системы теплоснабжения МО города Балакова.

Приоритетный вариант 1 (сценарий 1) предусматривал:

1.	Мероприятия по инвестиционной программе КС Балакова 2022-2047 г.г.;

2.	Мероприятия по программе филиала "Саратовский" ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения на 2025 г;

3.	Мероприятия по программе филиала "Саратовский" ПАО «Т Плюс» на магистральных Тепловых сетях на 2026-2028 год;

4.	Мероприятия по программе ТПиР филиала "Саратовский" ПАО «Т Плюс» - Генерации на 2026-2028 год.

Так же данный вариант 1 предусматривал приоритетную стратегию по ТЭЦ-4:

1-й этап. Вывод ТГ-1 и ТГ-2 (приказ Минэнерго № 234 от 06.03.2025г).

2-й этап. Вывод ТГ-4.

3-й этап. Строительство нового ВК и поддержание существующей ВК. Вывод ТГ-5.

Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Вариант 2 (сценарий 2) развития системы централизованного теплоснабжения предусматривал выполнение работ, предусмотренных в варианте 1 пунктами 1-4, а также строительство 2-х котельных (на ТЭЦ-4 и островной части города) с установкой 2-х ГПА.

По совокупности факторов, рассмотренных при предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, приоритетным для развития системы теплоснабжения сохраняется Вариант 1 (сценарий 1).

  - Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Значительных изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения не предусмотрено.

Мероприятия скорректированы с учетом инвестиционной программы филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» на 2026-2045 годы.

  - Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и условий обеспечения надёжности.

Актуализированы предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в таблице 5.1 Главы 8.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, в том числе с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

Предложение по строительству и реконструкции тепловых пунктов и сооружений на тепловых сетях и другие мероприятия на тепловых сетях представлены в таблице 9.1 - 9.2. Главы 8.

1.7 Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Объекты, подключённые по открытой схеме горячего водоснабжения в городе Балакова, отсутствуют.

1.8 Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и нагрузки источника тепловой энергии (мощности). Актуализирован топливный баланс по источнику тепловой энергии.

1.9 Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

С момента последней актуализации схемы теплоснабжения внесены следующие изменения:

    - Обновлена и актуализирована Табл. 3.1 Главы 12 с прогнозными индексами потребительских цен и индексами дефляторами.

    - Актуализирована Табл. 4.1 Главы 12 с предложениями по величине необходимых инвестиций в источники и тепловые сети соответственно.

3. Актуализированы Табл. 5.1 – 5.5.Главы 12 с оценкой ценовых и тарифных последствий для потребителей при реализации мероприятий.

1.10 Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Изменения по зоне деятельности ЕТО на территории г. Балакова по сравнению с утверждённой схемой теплоснабжения отсутствуют. Составлен реестр зон деятельности ЕТО на территории г. Балакова на 01.01.2026 года.

1.11 Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Изменения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории г. Балакова отсутствуют.

1.12 Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

В соответствии с данными, представленными теплоснабжающими организациями бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

1.13 Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации г. Балакова, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения»

Актуализированы данные по максимальным расходам топлива источника тепловой энергии.

1.14 Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию системы теплоснабжения в части энергоисточника и тепловых сетей.

1.15 Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой предложений по развитию системы теплоснабжения в части энергоисточников и тепловых сетей.

- ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЗ УТВЕРЖДЕННОЙ    СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В 2025 году по филиалу «Саратовский» ПАО «Т Плюс» выполнены мероприятия в соответствии с инвестиционной программой организации и утвержденной схемой теплоснабжения.