Замечания

на проект актуализированной Схемы теплоснабжения

МО город Балаково до 2028 года (входящий от 27.09.2021г.)

Разделом 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Балаково», разделом 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей», разделом  9  «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» и, соответственно, Главами 5, 8, 12, 16 материалов по обоснованию схемы теплоснабжения установлено, что ПАО «Т плюс» разработаны проекты инвестиционной программы по реконструкции внутриквартальных сетей, ЦТП в соответствии с которыми сформированы перечни мероприятий, реализуемых в соответствии с проектом инвестиционной программы по реконструкции ВКС № 1 и ВКС № 2.

В соответствии с указанными разделами проекта Схемы ТС расчет инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции муниципального теплосетевого комплекса, произведен и указан в проекте Схемы,  исходя из затрат ПАО «Т плюс», планируемых к вложению в реконструкцию муниципального теплосетевого комплекса:

Анализ затрат на мероприятия по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», показывает, что 65,07% мероприятий по модернизации и реконструкции ВКС, ЦТП и насосных станций будет профинансировано за счет собственных средств ПАО «Т Плюс» (Материалы по обоснованию: Глава 5 «Мастеп-план развития систем теплоснабжения МО «город Балаково» п.4.2.1 Раздела 4.2 Реализация проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС).

Анализ затрат на мероприятия по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс», показывает, что в общей доле затрат 74% мероприятий будет профинансировано за счет собственных средств ПАО «Т Плюс» (Материалы по обоснованию: Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию» п.2.2.1. Реализация проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС Раздела 2.2. Источники инвестиций для мероприятий по техническому перевооружению объектов в зоне ЕТО)

Таким образом, расчеты по объему и порядку реализации инвестиций в реконструкцию муниципальных внутриквартальных сетей, ЦТП и ГБ, представленные к утверждению, осуществлены в проекте Схемы ТС для конкретного хозяйствующего субъекта – ПАО «Т плюс». При этом не учтено следующее: поскольку услуги по передаче и транспортировке тепловой энергии, а также работы по содержанию,  эксплуатации и реконструкции тепловых сетей и иных объектов теплосетевого хозяйства, находящегося в муниципальной собственности, относятся к конкурентному виду товаров и услуг на соответствующем товарном рынке, могут выполняться иными хозяйствующими субъектами, имеющими право на осуществление указанного вида деятельности, утверждение Схемы теплоснабжения, в которой расчет необходимых инвестиций и затрат на реконструкцию муниципального имущества рассчитан для конкретного хозяйствующего субъекта содержит признаки ограничения конкуренции, запрет на проявление которых установлен ст.15 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку заведомо устанавливает, что реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции ВКС будет осуществляться силами ПАО «Т плюс». Статус ЕТО не наделяет данную организацию безусловным исключительным правом на их осуществление в обход конкурентных процедур, реализация которых осуществляется в рамках ФЗ «О концессионных соглашениях».

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

Пункт 10.1 содержит перечень и выдержки федерального законодательства о порядке принятия решения по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям, что является дублированием федеральных нормативных правовых актов в муниципальном правовом акте. Основания дублировать федеральное законодательство в схеме теплоснабжения отсутствуют, поскольку нормативная база по присвоению статуса ЕТО теплоснабжающим организациям является самостоятельным правоприменительным документом, не требующим ее переноса в схему теплоснабжения в целях ее утверждения.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения города.

Часть 13.1.2 содержит паспорт региональной программы "Газификация Саратовской области на 2017 - 2021 годы" утвержденный Постановлением №505 Губернатора Саратовской области от 28.12.2017. В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении» органы местного самоуправления не наделены полномочиями по разработке, утверждению и реализации программ газификации поселения, указанные полномочия осуществляются федеральными и региональными органами государственной власти самостоятельно. В связи с чем, размещение паспорта региональной программы газификации Саратовской области на 2017 - 2021 годы" утвержденный Постановлением Губернатора Саратовской области от 28.12.2017г. №505 в муниципальном правовом акте является дублированием функций органов государственной власти субъекта РФ и подлежит исключению из текста Схемы теплоснабжения.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Собственником сетей водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений указана Администрация Балаковского муниципального образования. Изменить наименование органа местного самоуправления на – Администрацию Балаковского муниципального района.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения города) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения – содержит описание существующего положения системы водоснабжения. Описание решений о развитии системы водоснабжения в части, относящейся к системе теплоснабжения – отсутствуют. Таким образом, п.13.6 Раздела 13 по существу не раскрыт.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения города

В таблице 14.6.1 источником инвестиций в мероприятия по реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения указаны бюджетные средства в размере 600 млн. руб., в том числе с разбивкой по годам: 2024г. -250 млн.руб.,  2025г. -250 млн. руб.,  2026г. – 100 млн. руб.

Основания для определения указанного размера бюджетных инвестиций в объекты теплоснабжения не установлены. Принятие органом местного самоуправления бюджетных обязательств, предусматривающих выплаты средств бюджета в соответствующем финансовом году в отсутствие правоустанавливающих документов, подтверждающих основание принятия таких бюджетных обязательств и устанавливающих объемы и сроки финансирования, противоречит требованиям Бюджетного Кодекса РФ.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В таблице 15.1.3 указаны потребности в инвестициях (без НДС), в числе которых - привлеченные средства Фонда ЖКХ в размере по годам: 2023г. – 250 млн. руб, 2024 - 249,9 млн. руб., 2025г. – 99,9 млн. руб.

Обосновывающие материалы: Глава 5 «Мастер-план» в перечне мероприятий по реконструкции КВС, ЦТП (таблицы 2.4.1.  и 2.5.1) и  Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию» (Таблица 2.1.3, 2.2.1, 2.2.2), Глава 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения» (таблица 1.1.1)  также содержат информацию о финансировании планируемых работ с использованием средств Фонда в размере 600 млн. руб,

Основания для определения указанного размера источника инвестиций – Фонда содействия реформированию ЖКХ в объекты теплоснабжения не установлены, на момент актуализации схемы теплоснабжения мероприятия по привлечению средств Фонда ЖКХ в порядке, предусмотренном Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2015г. №1451  не проведены: субъектом РФ – Саратовской областью заявка  на предоставление финансовой поддержки на реализацию мероприятий по реконструкции теплосетевого комплекса г.Балаково не подавалась,  решение Фонда о соответствии заявки на получение финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации требованиям Правил предоставления финансовой поддержки, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1451, а также решение Фонда о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда на основании заявки Саратовской области  не принималось.

Таким образом, сумма инвестиций за счет средств Фонда развития ЖКХ указана в отсутствие правовых оснований для указания их в Схеме теплоснабжения в качестве источника инвестиций по модернизации теплосетевгого комплекса г.Балаково.

Дополнительные замечания к материалам по обоснованию:

Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей» Раздел 12 «Реализация проекта инвестиционной программы по реконструкции ВКС Обоснование проекта концессионного соглашения» не соответствует п.66 Требований к схемам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. №154 и подлежит исключению.

Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию»

Пункт 1.10. Подгруппа проектов реконструкции внутриквартальных тепловых сетей в соответствии с проектом инвестиционной программы по реконструкции ВКС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (финансирование за счет тарифных источников).

Финансирование реконструкции планируется провести за счет тарифных источников. Подробный перечень мероприятий приведен в табл. 1.10.1. Вместе с тем, итоговая сумма инвестиций в табл. 1.10.1 указана с учетом средств Фонда в размере 141 499,60 тыс.руб.