[image: image1.jpg]>



[image: image2.png]


ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                     в быту для многоквартирных жилых домов
Уважаемые граждане! В целях предупреждения пожаров в жилье:

1.Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара. 
  2.Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. 
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
4. Следите за исправностью электропроводки, вовремя проводите ревизию электропроводки и замер сопротивления изоляции электропроводов, содержите в исправном состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов. 
[image: image3.jpg]


5. Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.

6. Не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту.
7. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы. 
8. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.    

9. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем. 
10. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения. 

Особенностью жилых домов повышенной этажности является его сложная планировка, наличие значительного количества людей, особенно в ночное время, большая высота здания, которая усложняет эвакуацию проживающих, увеличивает время тушения пожара. 
В жилых домах повышенной этажности:
11.Не нарушайте системы внутреннего противопожарного водопровода и пожарной сигнализации, кнопок и клапанов системы дымоудаления из поэтажных коридоров и квартир.
12. Не производите самостоятельные перепланировки, не устанавливайте перегородки и решетки в коридорах.

13. Необходимо предусмотреть отдельный кран на сети хозяйственно-питьевого водопровода для присоединения шланга длиной не менее 15 м, диаметром 19 мм, в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
14. Помещения квартир необходимо оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми извещателями.

      Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ответственность за пожарную безопасность жилых помещений возложена на собственника жилых помещений, квартиросъемщика. 
При возникновении пожара немедленно звоните по телефону службы спасения «01», «112», «101»
четко сообщите, что горит, адрес и свою фамилию.

Помните! Пожар легче предупредить, чем потушить!



Администрация Балаковского МР








