Презентация 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»

	Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня нет такой сферы деятельности человека, которую можно было бы представить без метрологии и измерений. Во всем нужна точность и достоверность.
	Заставка Слайд 1

	Саратовский ЦСМ и Балаковский филиал в его составе находится в ведении органа исполнительной власти – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, и создан для выполнения работ в целях реализации предусмотренных законодательством РФ функций в сферах технического регулирования и обеспечения единства измерений в Саратовской области.
Основные направления нашей деятельности – метрология, испытания и сертификация продукции, стандартизация.
	Слайд 2

	Одним из которых является поверка средств измерений: от бытовых приборов учета и ТРК, до различных генераторов и анализаторов.
Наши измерительные возможности:

- более 100 высококвалифицированных поверителей;

- более 1000 высокоточных эталонов по всем видам измерений;

- более 220 000 периодических поверок в год.
	Слайд 3

	Сфера нашей деятельности четко регламентирована требованиями Федерального закона 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в котором установлена обязанность владельцев средств измерений проводить их периодическую поверку.

На территории Саратовской области обеспечение исполнения требований федерального закона 102-ФЗ возложена на наш государственный региональный центр метрологии, который оказывает самый полный спектр услуг.
Необходимо помнить, что некорректная работа средств измерений приводит к экономическим потерям в самых разных отраслях: 

• в ЖКХ искажаются данные потребления ресурсов;

• в промышленности происходят сбои в работе оборудования, которые приводят к браку выпускаемой продукции;

• в экологии высок риск возникновения экологических катастроф вследствие некорректной работы средств измерений, контролирующих выброс загрязняющих веществ в атмосферу, водные ресурсы, землю.
	Слайд 4

	Так некачественная или несвоевременная поверка счетчиков воды чревата, как владельцу прибора, так и поставщику энергоресурсов.

По статистике примерно 30 % счетчиков, преимущественно используемых на горячей воде, не проходят очередную поверку. При этом конструктивные особенности счетчиков будут обеспечивать недоучет воды и, как следствие, разницу показаний с общедомовым узлом учета не в пользу энергоснабжающей организации. 
	Слайд 5

	С 24.09.2020 г. согласно новым требованиям 102-го Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» не свидетельство о поверке на бумажном носителе, а только запись в Федеральной государственной информационной системе Аршин является юридически значимым фактом, подтверждающим проведение поверки. Доступ к ФГИС Аршин свободный, а вот внесение сведений в него только у аккредитованных лиц. 

Результаты поверки всех средств измерений передаются нами в специализированный информационный фонд ФГИС Аршин.
	Слайд 6

	Работая в тесном взаимодействии с профильными региональными министерствами, мы оказываем услуги практически всем крупным предприятиям Саратовской области по поверке средств измерений. 

И поможем привести в соответствие с законодательством метрологическое обеспечение любого предприятия или учреждения.


	Слайд 7

	Ведь каждая больница имеет весы, тонометры, лабораторно-диагностическое оборудование для проведения анализов и постановки диагноза. Даже в детском саду или школе есть ростомер, счетчики электричества, воды, газа.

Для предприятий сельскохозяйственной отрасли мы проводим поверку автомобильных и торговых весов, различного рода анализаторов.

Для предприятий ЖКХ: расходомеров, теплосчетчиков, манометров, термометров и пр. 

В основном МПИ которых – 1 год.

Также в рамках комплекса работ по допуску в эксплуатацию УУГ мы проводим оценку состояния и применения средств измерений на этих узлах учета газа по ГОСТ 8.740 (для ротационных, вихревых и турбинных счетчиков), ГОСТ 8.995 (для мембранных счетчиков), ГОСТ 8.899 (для сужающих устройств).
	Слайд 8

	Еще одно направление деятельности – это проведение периодических измерений и испытаний электроустановок.

Работающая у нас ЭТЛ имеет лицензию Ростехнадзора, и активно проводит:

- измерения сопротивления изоляции и заземляющих устройств;

- проверку срабатывания защиты;

- проверку соединений заземлителей с заземленными элементами и УЗО;

- испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

Необходимость проведения таких измерений и испытаний регламентирована Правилами эксплуатации электроустановок потребителя. Контроль за соблюдением всех правил и требований возложен на Ростехнадзор и пожарный надзор.
	Слайд 9

	Несмотря на то, что нашему центру уже 120 лет, мы идем в ногу со временем и в конце прошлого года запустили на нашем сайте «Личный кабинет клиента».

Личный кабинет был создан для того, чтобы собрать на одном экране всю самую важную для вас информацию. С его помощью можно быстро выполнить ряд задач в режиме онлайн.

Личный кабинет – ваш персональный центр управления услугами.
	Слайд 10

	Еще одно нововведение – электронная очередь, которая дает возможность записаться на сдачу/получение СИ через сайт центра на удобное время. Она также интегрирована с личным кабинетом.
	Слайд 11

	В 2019 году нами была начата практика по проведению Дней Саратовского ЦСМ в ряде муниципальных районах области. В текущем году работа продолжается. Цель сегодняшнего выступления – еще раз напомнить о необходимости соблюдения требований законодательства в области обеспечения единства измерений 102-ФЗ в части метрологического обслуживания эксплуатируемых средств измерений.

Готова ответить на ваши вопросы!
	Слайд 12


