Информация ограниченного доступа

Директору МКУ «Управление

по делам ГО и ЧС БМР»

Трофимову Ю.М.

СПРАВКА-ДОКЛАД

по обстановке в Балаковском муниципальном районе

за период с 07.11.2025 года по 08.11.2025 года.

Распоряжение Губернатора Саратовской области от 24.12.2024 года № 1333-Р «О введении режима повышенной готовности на территории Саратовской области», связанный с прибытием граждан Украины, атаками БПЛА.

На территории Балаковского МР в пункте временного размещения ООО «Триумф» находятся 56 человек, из них детей - 11 (1 ребёнок, 9 взрослых из Курской области).

В соответствии с постановлением Администрации Балаковского муниципального района № 2943 от 03 октября 2025 года в связи с угрозой нарушения жизнеобеспечения (хозяйственно-бытового водоснабжения) населения села Большой Кушум Быково-Отрогского муниципального образования в результате обмеления в условиях маловодья пруда «Озеро Лебяжье». С 09.00 06 октября 2025 года введен режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципального звена Балаковского муниципального района СТП РСЧС (местный уровень реагирования).

По состоянию на 06.00 08.11.2025 года общий объем закаченной воды составляет 373,254 тыс. м3.

1.ЕДДС, служба 112.

За прошедшие сутки на номера ЕДДС приняты и обработаны – 244 звонка, из них ложных – 3 звонка, реализовано – 241 обращение. Принято и обработано – 76 карточек из ЦОВ системы 112. По системе ЖКХ поступило – 14 обращений. Обработано – 6 карточек из АИС «Реформа ЖКХ».

2. Службы экстренного реагирования.

По данным служб экстренного реагирования, произошли следующие события:

2.1. 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Саратовской области.

За прошедшие сутки было 2 выезда:

07.11.2025 года в 08.33 произошёл пожар по адресу: город Балаково, улица Степная, дом №6, квартира №105.

Дом: девятиэтажный, панельный, кровля мягкая-рубероид по ж/б плитам, обслуживает ТСЖ «Вектор». Квартира трёхкомнатная общей площадью 63 м2, на 9 этаже. Сгорели вещи бывшие в употреблении на площади 10 м2.  Причина пожара – нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Спасено имущества на сумму 2 млн. рублей. Работали пожарные расчёты ПСЧ-22 (АЦ, АЛ, 7 человек личного состава), ПСЧ-21(АЦ, 6 человек личного состава), СПТ (АШ, 2человека личного состава);

- 14.04 ГСК «Балаковец» - тушение мусора на площади 100м2.

2.2. По информации МУ МВД России «Балаковское».

За прошедшие сутки произошло 2 столкновения автомобильного транспорта, ДТП с пострадавшими не зарегистрированы.

2.3. ГУЗ СО «Саратовская областная станция скорой медицинской помощи в г. Балаково».

Реагирования на ДТП с пострадавшими не было.

2.4. Балаковское аварийно-спасательное формирование.

За прошедшие сутки был 1 выезд:

- 18.10 ул. Набережная Леонова, д. 61, кв. 47 – вскрытие двери.

2.5. Филиал АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Балаково.

На 06.00 08.11.2025 года отключений нет, на контроле нет.

3. Службы жизнеобеспечения.

3.1. Балаковские тепловые сети филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

По докладу начальника смены Балаковских тепловых сетей филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» и представителей обслуживающих организаций:

Центральное отопление.

Всего с ЦО 937 домов, есть ЦО в 937 домах.

С 08.30 до 11.10 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ТК, в домах по ул. Академика Жук, 42, 44. Всего 2 дома, проживает около 80 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводила УК «Капитал Дом Балаково».

С 08.55 до 13.10 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ТК, в домах по ул. Титова, 19, 19а, 23а. Всего 3 дома, проживает около 177 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 09.05 до 17.30 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ЦТП-40, в домах по ул. 30 лет Победы, 3. Всего 1 дом, проживает около 240 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 08.40 до 18.50 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ЦТП-6, в доме по ул. 20 лет ВЛКСМ, 52. Всего 1 дом, проживает около 245 человек. Также под отключение попала ПСЧ – 21. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 17.30 06.11.2025 года до 19.30 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ЦТП-57, в доме по ул. Саратовское шоссе 45. Всего 1 дом, проживает около 125 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 13.45 до 19.40 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ГБ, под отключение попали МАДОУ «Детский сад № 3», СШ ДЮСШ, МУП «Комбинат благоустройства» по ул. Волжской. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 08.40 до 22.00 07.11.2025 года отключалось центральное отопление на ЦТП-28, в домах по ул. Волжская, 1; ул. Заречная, 10, 2, 4, 6, 6а, 7, 8. Всего 8 домов, проживает около 2090 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

Горячее водоснабжение.

Всего с ГВС 786 домов, есть ГВС в 785 домах, нет ГВС в 1 доме:

С 00.00 01.09.2025 года отключено горячее водоснабжение на ЦТП-41, в доме по ул. проезд Энергетиков 4. Всего 1 дом, проживает около 220 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Сроки окончания ремонтных работ не определены.

С 12.30 до 16.30 07.11.2025 года отключалось горячее водоснабжение на ЦТП-3, в доме по ул. Харьковская, 36. Всего 1 дом, проживает около 195 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 11.15 до 19.10 07.11.2025 года отключалось горячее водоснабжение на ЦТП-70, в домах по ул. Трнавская, 55; ул. Бульвар Роз, 7, 11, 13. Всего 4 дома, проживает около 2090 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 08.45 05.11.2025 года до 19.20 07.11.2025 года отключалось горячее водоснабжение на ЦТП-48, в домах по ул. Проспект Героев, 1, 3, 3а. Всего 3 дома, проживает около 960 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 13.45 до 19.45 07.11.2025 года отключалось горячее водоснабжение на ГБ, под отключение попали МАДОУ «Детский сад № 3», СШ ДЮСШ, МУП «Комбинат благоустройства» по ул. Волжской. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

С 08.40 до 22.00 07.11.2025 года отключалось горячее водоснабжение на ЦТП-28, в домах по ул. Волжская, 1; ул. Заречная, 10, 2, 4, 6, 6а, 7, 8. Всего 8 домов, проживает около 2090 человек. Причина отключения – повреждение на трубопроводе. Ремонтные работы проводили Балаковские тепловые сети филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс».

3.2. МУП «Балаково-Водоканал».

На 06.00 08.11.2025 года отключений нет, на контроле нет.

С 09.20 до 13.45 07.11.2025 года отключалось холодное водоснабжение в с. Кирово. Всего 23 частных дома, проживает около 32 человек. Причина отключения – чистка и промывка водонапорной башни. Ремонтные работы проводило МУП «Балаково-Водоканал».

3.3. Филиал АО «Облкоммунэнерго» «Балаковские городские электрические сети».

На 06.00 08.11.2025 года отключений нет, на контроле нет.

С 08.30 до 12.00 07.11.2025 года отключалось электроснабжение в домах частного сектора по ул. Красная Звезда, 7-25, 16-30; ул. Чапаева, 4-8/2; ул. Коммунистическая, 11-31; ул. Топоринская, 5-11. Причина отключения – плановые работы на КТП-40.

С 09.00 до 12.00 07.11.2025 года отключалось электроснабжение в домах по ул. 30 лет Победы, 31, 33, 35, 37, 45, 55, 57. Причина отключения – плановые работы на ТП-8а-3.

3.4. Северо-Восточное ПО филиал ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС».

На 06.00 08.11.2025 года отключений нет, на контроле нет.

3.5. Дорожные службы.

МБСПУ «Комбинат благоустройства».

Днём работали 34 единицы техники, 39 дорожных рабочих. Ночью работали 7 единиц техники.

3.6. Сельские муниципальные образования.

По сообщениям должностных лиц администраций сельских муниципальных образований проблем по вопросам жизнеобеспечения (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и др.) нет.

4. Потенциально опасные объекты.

4.1 Филиал ПАО «РУС Гидро» Саратовская ГЭС»:

Нагрузка – 0 мВт, в работе – 0 генератора, верхний бьеф – 28.02 м, нижний бьеф – 14.96 м, общий сброс – 0 м3/сек.

4.2. Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Балаковская ТЭЦ - 4:

Нагрузка – 80 мВт, расход газа - 52000 м3/ч, температура теплоносителя, прямая – 710С, обратная – 500С, подпитка – 300 т/ч, давление в магистральных трубопроводах d 800, d 900, d 1000: прямое – 8,5 кгс/см2, обратное – 2,0 кгс/см2, расход теплоносителя – 8700 т/ч.

4.3. БАЭС:

1 блок – 100 %; 2 блок – 0%; 3 блок – 100%; 4 блок – 100%.

В 16.22 06.11.2025 года энергоблок №2 Балаковской АЭС выведен в планово-предупредительный текущий ремонт.

5. Дополнительная информация:

5.1. Прогноз погоды, на 08.11.2025 года доведены до: Главы БМР, глав МО (сельских поселений), входящих в состав БМР, диспетчеров ДДС предприятий, организаций, учреждений, потенциально опасных объектов, служб жизнеобеспечения. Для информирования населения БМР оперативный прогноз передан в отдел по работе со СМИ БМР.

5.2. Детские оздоровительные лагеря:

- ООО «Триумф» - детей 11, взрослых 45 (из Курской области 1 ребёнок, 9 взрослых);

- ГАУ СО СОЦ «Лазурный» - детей 182, взрослых 34.

Инженер по оперативному дежурству

ОЕДДС БМР и МО г. Балаково						Бурченков М.Н.