СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО ГОРОД БАЛАКОВО ДО 2028 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 16

Реестр проектов схемы теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	8

Раздел 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых сетей и сооружений на них в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»	9

Раздел 2. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых  сетей и сооружений на них в зоне действия перспективных  источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено	70

Раздел 3. Реестр мероприятий, обеспечивающих переход  от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на закрытые системы горячего водоснабжения	71

Раздел 4. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции,  техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых сетей и сооружений на них в целом по г. Балаково	72

Приложение	75

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»	12

Таблица 2. Общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в г. Балаково в период до 2028 года	73

Таблица 3. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)	76

# ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

# СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых сетей и сооружений на них в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

- краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

156. Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

157. Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс» приведен в таблицеТаблица 1.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Финансирование проекта планируется через механизмы государственной поддержки в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО «Саратовский» филиал ПАО «Т Плюс»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 |
| Проекты ЕТО "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 1 092 142,34 | 2 092 212,65 | 2 283 705,47 | 2 452 939,56 | 2 565 078,97 | 2 724 722,16 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 124 031,82 | 284 446,75 | 345 376,30 | 159 577,35 | 141 028,41 | 93 449,50 | 133 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 56 777,51 | 152 785,25 | 133 883,56 | 152 717,00 | 135 834,00 | 89 000,00 | 129 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 42 058,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда ЖКХ |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 | 150 970,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция БНС с заменой вращающихся сеток на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 | 79 934,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция главного паропровода КА-7 с заменой гибов поперечной связи на Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 984,00 | 70 052,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 984,00 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 | 71 036,40 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 834,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 | 56 234,41 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.003 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка шлагбаум |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 208,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 | 208,57 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.004 | Тех.перев-ние ТЭЦ-4 Ус-ка решетки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 413,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 | 413,26 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.005 | ТЭЦ-4 Техническое перевооружение системы видеонаблюдения с оборудованиемна железнодорожных площадках для досмотра ж/д транспорта дополнительноговидеонаблюдения со сценой просмотра ж/д транспорта со всех сторон(п.159) - 2 ж/д площадка (ПИР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 | 3 839,97 |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.006 | Техническое перевооружение схемы выдачи тепловой мощности БалаковскойТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 372,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 | 51 772,61 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 2 040,00 | 8 008,80 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19 908,25 | 21 948,25 | 29 957,05 | 75 965,05 | 99 965,05 | 123 965,05 | 195 965,05 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.007 | ТПиР ТЭЦ-4 Оборудование не требующее монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 | 6 077,46 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.008 | Модернизация подсистем электропитания АСУТПСистема электропитания САУГ котлоагрегата ст. №5 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 | 9 751,13 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.009 | Замена насоса известково-коагулированной ХВО-2 Балаковской ТЭЦ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 966,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 | 966,21 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.010 | Модернизация бакового хозяйства топливного участка для снижения класса опасности с 2-ого на 3-ий |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.011 | Модернизация устройств противоаварийной автоматики ЧДА Балаковской ТЭЦ-4 (частотная делительная автоматика - ЧДА) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.012 | Модернизация водоподгот. устан. хлор. железа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 0,00 | 0,00 | 16 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 649,44 | 1 649,44 | 1 649,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 | 18 497,44 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.013 | Модернизация узла учета объема сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 504,00 | 0,00 | 1 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 504,00 | 504,00 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 | 2 392,80 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.014 | Модернизация расходного бака серной кислоты с установкой защитного поддона и системой измерения уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.015 | Модернизация участка главного паропровода ТА ст. №6, рег. №260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 49 800,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.016 | Модернизация ЩПТ-2 с заменой оборудования, заменой АКБ №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 | 18 720,00 |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.017 | Модернизация оборудования КИП водогрейного котла ПТВМ-180 ст.№3, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 25 800,00 | 49 800,00 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них "Саратовский" филиал ПАО "Т Плюс" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния |  | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 119 674,70 | 8 232,42 | 6 233,29 | 5 339,40 | 4 843,19 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 401,85 | 125 076,56 | 133 308,98 | 139 542,27 | 144 881,68 | 149 724,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.018 | 8 МКД №9-16, в МКР № 3"г", ул. Волжская, ул. Строительная ООО СЗ ГК «Кронверк» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 | 94 470,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.019 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Перспективная жилая застройка в ЖК "Созвездие", ул. Коммунистическая, 20стр" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 2 604,74 | 1 457,03 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,48 | 5 234,22 | 6 691,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.020 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в составе центральной части (зона IIIа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 | 8 232,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.021 | Строительство тепловой сети для подключения объекта ""Покровская епархия РПЦ Московского патриархата". Здание храма, ул. Степная, в районе дома №49" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 | 286,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.022 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирный жилой дом №1, ул. 30 лет Победы, з/у 59" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 | 6 332,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.023 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Балаковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Жилой корпус на 94 койко-мест, ул. 30 лет Победы, 69" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 | 1 047,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.024 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Многоквартирная жилая застройка в мкр. 21/22 (зона IVа)" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 0,00 | 3 603,81 | 2 734,66 | 3 386,16 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 18 871,71 | 18 871,71 | 22 475,52 | 25 210,18 | 28 596,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.025 | Строительство тепловой сети для подключения объекта "Центр культурного развития, ул. Саратовское шоссе, з/у 76/4" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 | 4 067,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 431 681,17 | 349 544,74 | 137 252,40 | 139 000,80 | 82 800,00 | 82 800,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 91 362,55 | 523 043,71 | 872 588,45 | 1 009 840,85 | 1 148 841,65 | 1 231 641,65 | 1 314 441,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.026 | ЦТП-31 Реконструкция трубопровода от ТК3/30 до ЦТП №31 с ответвлениями от ТК2-6/4 до ж/д №144 по ул. Комарова от ТК2-6/4 до ж/д №8 по ул. Вокзальная от ТК2-6/4 до ж/д №146 по ул. Комарова от ТК2-6/5 до ж/д №148 по ул. Комарова от ТК2-6/6 до ж/д №5 по ул. Вокзальная от ТК2-6/7 до ж/д №7 по ул. Вокзальная от бескамерной врезки до ж/д №6 по ул. Вокзальная от ТК2-6/8 до ж/д №9 по ул. Вокзальная L= 593м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324,01 | 2 324,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.027 | ЦТП-50 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская L= 43м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 296,95 | 3 873,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 296,95 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 | 4 170,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.028 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.029 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 39м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 338,72 | 0,00 | 4 610,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 338,72 | 338,72 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 | 4 949,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.030 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 53м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 454,12 | 0,00 | 6 094,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 454,12 | 454,12 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 | 6 548,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.031 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 171,37 | 0,00 | 2 299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 171,37 | 171,37 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 | 2 471,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.032 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №17 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д 18 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 0,00 | 2 082,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 | 55,47 | 2 137,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.033 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрассы от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул.Красноармейская L= 40м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 305,65 | 0,00 | 4 184,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 305,65 | 305,65 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 | 4 490,53 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.034 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №17 по ул.Шевченко с ответвлениями: от ТК 2-8/2 до ж/д №21 по ул.Шевченко, от ТК Б/Н до ж/д №19 по ул.Шевченко, от ТК 2-8/3 до ж/д №25 по ул.Шевченко L= 379м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.035 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №32 по ул.Набережная Леонова L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 0,00 | 2 607,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 68,72 | 68,72 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 | 2 676,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.036 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 147,10 | 0,00 | 2 022,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 147,10 | 147,10 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 | 2 170,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.037 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 / ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №13 по ул.Менделеева L= 45м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 0,00 | 5 443,68 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,23 | 144,23 | 5 587,91 | 5 587,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.038 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,88 | 0,00 | 3 975,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,88 | 294,88 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 | 4 270,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.039 | ГБ Менделеева 12; ГБ Менделеева 15 Реконструкция трубопровода от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №15 по ул.Менделеева L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 0,00 | 12 396,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,97 | 329,97 | 12 726,83 | 12 726,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.040 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 40м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,41 | 0,00 | 4 728,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,41 | 347,41 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 | 5 076,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.041 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 010,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 152,82 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 | 2 163,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.042 | ЦТП-24 Реконструкция Сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская L= 324м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 0,00 | 44 001,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 251,45 | 3 251,45 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 | 47 253,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.043 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №44 по ул.Шевченко L= 135м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.044 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №152 по ул.Комарова до ж/д №150 по ул.Комарова с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №151 L= 148м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.045 | ЦТП-45 Реконструкция трубопровода от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская L= 352м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 32 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 465,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 | 35 052,66 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.046 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. L= 83м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 564,41 | 7 471,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 564,41 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 | 8 035,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.047 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №16 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.048 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №15 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 25м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.049 | ГБ Минская 5 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Минская до ж/д №7 по ул.Минская L= 10м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 225,90 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 4,63 | 230,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.050 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ж/д №3А по ул.Шевченко с ответвлением от ТК 2-9/12 до ж/д №5А по ул.Шевченко L= 173м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 0,00 | 17 587,28 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 461,52 | 461,52 | 18 048,80 | 18 048,80 | 18 048,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.051 | ГБ Волжская 61 Реконструкция трубопровода от ж/д №61 по ул.Волжская до ж/д №63 по ул.Волжская L= 67м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 0,00 | 7 579,35 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,84 | 199,84 | 7 779,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.052 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены ж.д. № 133 по ул. Чапаева сответвлением от ТК 1-1/5 до наружной стены ж.д. № 131 по ул. Чапаева; от ТК 1-1/6 до наружной стены нежилого здания по ул. Комсомольской № 29/1 L= 93м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 0,00 | 12 911,22 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 343,94 | 13 255,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.053 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина L= 324м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 0,00 | 34 760,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 542,02 | 2 542,02 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 | 37 302,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.054 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко L= 8м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21,17 | 265,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21,17 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 | 286,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.055 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №148 ул.Братьев Захаровых до наружной стены ж/д №150 ул.Братьев Захаровых L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 0,00 | 474,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 13,19 | 13,19 | 487,45 | 487,45 | 487,45 | 487,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.056 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №38 до ж/д №9 по ул.Каховская с ответвлениями: от ТК 2-9/15 до ж/д №3 по ул.Каховская, от ТК 2-9/14 до ж/д №5 по ул.Каховская L= 159м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 0,00 | 18 514,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 489,39 | 489,39 | 19 003,79 | 19 003,79 | 19 003,79 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.057 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма L= 31м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 661,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 284,51 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 | 3 946,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.058 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сети горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 512,37 | 6 673,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 512,37 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 | 7 185,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.059 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина L= 45м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48,88 | 0,00 | 865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48,88 | 48,88 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 | 914,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.060 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма L= 20м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 007,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 154,79 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 | 2 162,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.061 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма L= 142м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 16 148,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 252,63 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 | 17 401,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.062 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до С/Ш №26 L= 38м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 0,00 | 3 972,99 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 104,42 | 104,42 | 4 077,41 | 4 077,41 | 4 077,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.063 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская L= 64м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 398,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 486,16 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 | 6 884,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.064 | ЦТП-36 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №36 до ж/д №120 по ул.Лобачевского с ответвлением от ТК 2-8/1 до ж/д №116 по ул. Лобачевского. L= 178м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.065 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д № 5А по ул.Вокзальная L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 0,00 | 1 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 37,01 | 37,01 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 | 1 441,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.066 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко L= 758м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 98 930,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 606,80 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 | 106 537,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.067 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко L= 148м, 2Ду250мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 24 566,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 904,65 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 | 26 471,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.068 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе L= 104,1м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 13 085,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 004,67 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 | 14 090,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.069 | ЦТП-38 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 2-9/10 до ЦТП №38 с ответвлением от ТК 2-9/9 до ж/д №1 по ул.Шевченко L= 192м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 0,00 | 23 962,67 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 635,51 | 635,51 | 24 598,18 | 24 598,18 | 24 598,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.070 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция сооружения - (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №75 по ул.Шевченко до ж/д №73 по ул.Минская L= 15м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 0,00 | 1 504,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 39,65 | 39,65 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 | 1 544,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.071 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №6А по ул.Вокзальная до ж/д №7А по ул.Вокзальная L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 1 203,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 | 1 235,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.072 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 076,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 313,00 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 | 4 389,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.073 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж.д. № 129 по ул.Чапаева до наружной стены ж.д. № 127 по ул.Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.074 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская L= 28м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 280,99 | 0,00 | 3 802,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 280,99 | 280,99 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 | 4 083,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.075 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 8/16 до ЦТП 20 L= 40м, 2Ду200мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 347,45 | 0,00 | 4 729,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 347,45 | 347,45 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 | 5 076,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.076 | ЦТП-22 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №131 по ул. Чапаева до наружной стены ж.д. №129 по ул. Чапаева L= 44м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 0,00 | 4 839,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,41 | 127,41 | 4 967,22 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.077 | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 253,99 | 0,00 | 3 445,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 253,99 | 253,99 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 | 3 699,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.078 | ЦТП-31 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №31 до ж/д №130 по ул.Комарова L= 99м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,77 | 306,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.079 | ГБ Леонова 34 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №34 по ул.Набережная Леонова до ж/д №35 по ул.Набережная Леонова L= 25м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 0,00 | 2 646,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 69,93 | 69,93 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 | 2 716,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.080 | ГБ Леонова 37 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением (сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Набережная Леонова) L= 20м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22,06 | 0,00 | 384,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22,06 | 22,06 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 | 406,77 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.081 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения- теплотрассы от ЦТП-22 до наружной стены нежилого здания по ул. Пионерская 1 L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 0,00 | 13 503,83 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,27 | 359,27 | 13 863,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.082 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 0,00 | 1 866,19 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,67 | 49,67 | 1 915,87 | 1 915,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.083 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №24 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 21м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 2 988,62 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 79,78 | 3 068,40 | 3 068,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.084 | ЦТП-26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева L= 17м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 166,62 | 0,00 | 2 223,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 166,62 | 166,62 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 | 2 390,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.085 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №12 по ул.Минская до ж/д №14 по ул.Минская L= 81м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,32 | 302,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.086 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская L= 43м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 306,00 | 0,00 | 4 143,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 306,00 | 306,00 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 | 4 449,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.087 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская L= 35м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 291,87 | 0,00 | 3 979,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 291,87 | 291,87 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 | 4 271,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.088 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 210,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 168,75 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 | 2 378,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.089 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №27 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 48м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 0,00 | 4 681,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,17 | 123,17 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 | 4 804,75 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.090 | ЦТП-19 Реконструкция теплотрассы от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина L= 26м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 055,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 156,27 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 | 2 211,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.091 | ГБ Минская 27 Реконструкция трубопровода от ж/д №25 по ул Минская до ж/д №21 по ул Минская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №23 по ул Минская L= 100м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 0,00 | 10 320,70 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,11 | 271,11 | 10 591,80 | 10 591,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.092 | ГБ Минская 12 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №14 по ул.Минская до ж/д №16 по ул.Минская L= 71м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.093 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 L= 55м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 575,03 | 7 467,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 575,03 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 | 8 042,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.094 | ГБ Минская 27 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №27 по ул.Минская до ж/д №25 по ул.Минская L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 0,00 | 4 927,03 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,98 | 130,98 | 5 058,01 | 5 058,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.095 | ЦТП-25 Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрассы от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина L= 9м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,02 | 0,00 | 866,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,02 | 64,02 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 | 930,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.096 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская L= 18м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 141,22 | 0,00 | 1 931,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 141,22 | 141,22 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 | 2 072,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.097 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 257,05 | 0,00 | 3 449,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 257,05 | 257,05 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 | 3 706,58 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.098 | ЦТП-19 + ГБ Ленина 107 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина L= 622м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 67 368,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 213,96 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 | 72 582,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.099 | ЦТП-25 + трасса к ИБ Ленина 100 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ТК 1-7/1 до ТК 1-7/5 с ответвлениями от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д №100 ул.Ленина, от ТК 1-7/2 до наружной стены ж/д № 102 ул.Ленина с ответвлением от ТК 1-7/3 до наружной стены ж/д №98 ул.Ленина, с ответвлениями от ТК1-7/4 до наружной стены ж/д №110 ул.Ленина с ответвлением от ТК1-7/5 до наружной стены ж/д №112 и ж/д №106 ул.Ленина L= 474м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 0,00 | 49 178,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 298,33 | 1 298,33 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 | 50 476,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.100 | ЦТП-38 Реконструкция Сооружение (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №1 по ул.Шевченко до д/с №56 L= 78м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 0,00 | 7 929,52 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 208,08 | 208,08 | 8 137,61 | 8 137,61 | 8 137,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.101 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко L= 20м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14,36 | 277,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14,36 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 | 291,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.102 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 137,09 | 0,00 | 1 839,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 137,09 | 137,09 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 | 1 976,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.103 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина L= 35м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 081,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 235,88 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 | 3 317,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.104 | ЦТП-20 Реконструкция теплотрассы от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина L= 49м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 333,21 | 0,00 | 4 589,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 333,21 | 333,21 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 | 4 922,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.105 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения (сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрассы от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская L= 15м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 102,00 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 102,00 | 102,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 | 1 507,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.106 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина L= 58м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18,18 | 224,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18,18 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 | 242,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.107 | ЦТП-05 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина L= 77м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 45,92 | 0,00 | 588,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 45,92 | 45,92 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 | 634,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.108 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 L= 36м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 142,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,62 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 | 1 235,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.109 | ЦТП-20 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4,56 | 0,00 | 59,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4,56 | 4,56 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 | 63,99 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.110 | ЦТП-20 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина L= 12м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 26,64 | 0,00 | 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 26,64 | 26,64 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 | 373,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.111 | ЦТП-20 Реконструкция Сооружение –сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 89,47 | 0,00 | 1 165,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 89,47 | 89,47 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 | 1 254,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.112 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения транзит ул.Чапаева , д129 L= 13м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 72,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 2,02 | 74,61 | 74,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.113 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №129 по ул.Чапаева L= 13м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 0,00 | 483,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,46 | 13,46 | 497,20 | 497,20 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.114 | ЦТП-22 Реконструкция сетей горячего водоснабжения (транзит) ул.Чапаева , д 131, L= 12м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 67,01 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 | 68,87 | 68,87 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.115 | ЦТП-22 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Чапаева д.№131 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 446,54 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 458,96 | 458,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.116 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) L= 30м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 204,01 | 0,00 | 2 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 204,01 | 204,01 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 | 3 014,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.117 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрассы от ТК-1-17 до наружной стены ж/д №1А по ул.Пионерская) L= 155м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 16 660,82 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 | 17 098,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.118 | ЦТП-22 Реконструкция Сооружение теплотрассы протяженностью 2 м от ТК-1-1/6 до наружной стены нежилого здания(женская консультация в поликлинике №6) по ул.Чапаева L= 2м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 0,00 | 206,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 211,84 | 211,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.119 | ЦТП-22 Реконструкция сооружения - теплотрассы, протяженностью 12 м от ТК-1-1/5 до наружной стены жилого дома №131 по ул.Чапаева L= 12м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 0,00 | 1 599,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,58 | 42,58 | 1 642,17 | 1 642,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.120 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 190,92 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 | 2 546,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.121 | ГБ Ф.Социализма 7 Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения (транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма L= 79м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 47,11 | 0,00 | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 47,11 | 47,11 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 | 651,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.122 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - горячее водоснабжение (теплотрассы от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) L= 112м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 785,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 100,29 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 | 1 885,51 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.123 | ЦТП-24 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 76,89 | 0,00 | 1 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 76,89 | 76,89 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 | 1 078,47 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.124 | ЦТП-24 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская L= 91м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 244,40 | 0,00 | 3 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 244,40 | 244,40 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 | 3 428,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.125 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. L= 72м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 42,28 | 0,00 | 550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 42,28 | 42,28 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 | 593,02 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.126 | ЦТП-24 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сетей теплоснабжения. L= 72м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 185,25 | 0,00 | 2 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 185,25 | 185,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 | 2 561,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.127 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина L= 29м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,03 | 0,00 | 143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,03 | 11,03 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 | 154,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.128 | ЦТП-20 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сетей теплоснабжения (транзит). L= 29м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 64,38 | 0,00 | 838,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 64,38 | 64,38 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 | 902,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.129 | ЦТП-20 Реконструкция сооружения - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 44,40 | 0,00 | 578,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 44,40 | 44,40 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 | 622,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.130 | ЦТП-19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина L= 30м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,58 | 142,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,58 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 | 154,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.131 | ЦТП-25 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) L= 12м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7,16 | 0,00 | 91,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7,16 | 7,16 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 | 98,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.132 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина L= 111м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 302,75 | 0,00 | 3 883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 302,75 | 302,75 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 | 4 185,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.133 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина L= 12м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 29,19 | 0,00 | 374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 29,19 | 29,19 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 | 403,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.134 | ЦТП-24 Реконструкция теплотрассы протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская L= 74м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 565,45 | 0,00 | 7 742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 565,45 | 565,45 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 | 8 307,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.135 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская L= 45м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 375,26 | 0,00 | 5 117,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 375,26 | 375,26 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 | 5 492,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.136 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.5 по ул.Красноармейская L= 72м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 214,73 | 0,00 | 2 797,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 214,73 | 214,73 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 | 3 011,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.137 | ЦТП-24 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) д.7 по ул.Красноармейская L= 73м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 189,80 | 0,00 | 2 472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 189,80 | 189,80 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 | 2 662,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.138 | ЦТП-25 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина L= 50м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 85,19 | 0,00 | 1 346,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 85,19 | 85,19 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 | 1 432,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.139 | ЦТП-25 Реконструкция сетей ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина L= 30м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,89 | 0,00 | 229,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,89 | 17,89 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 | 247,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.140 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская L= 10м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 212,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 92,99 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 | 1 305,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.141 | ЦТП-45 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская L= 20м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 579,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 118,37 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 | 1 697,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.142 | ЦТП-45 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 13 ул.Трнавская L= 81м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 289,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,76 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 | 3 552,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.143 | ЦТП-45 Реконструкция Сооружения- теплотрассы (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев L= 84м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 734,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 218,40 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 | 2 952,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.144 | ЦТП-50 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А L= 78м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,51 | 0,00 | 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,51 | 46,51 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 | 643,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.145 | ЦТП-50 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 33 ул.Трнавская L= 62м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 174,74 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 | 2 330,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.146 | ЦТП-61 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №44А по ул.Проспект Героев L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 753,29 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 20,90 | 774,19 | 774,19 | 774,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.147 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 16м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.148 | ГБ Минская 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №14 по ул.Минская L= 15м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 3,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.149 | ГБ Волжская 61 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №61 по ул.Волжская L= 45м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 0,00 | 1 528,06 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 | 42,54 | 1 570,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.150 | ГБ Минская 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №12 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,24 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.151 | ГБ Леонова 37 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №34а ул.Наб.Леонова,, L= 15м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5,79 | 0,00 | 74,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5,79 | 5,79 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 | 80,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.152 | ГБ Волжская 57 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Волжская ул, дом № 57, теплотрассы (транзит). L= 50м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 0,00 | 290,79 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,09 | 8,09 | 298,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.153 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 L= 117м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 251,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 259,72 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 | 3 511,03 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.154 | ЦТП-39 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 656,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,18 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 | 2 868,28 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.155 | ЦТП-39 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской L= 79м, 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 66,75 | 835,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 66,75 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 | 902,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.156 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 851,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 140,09 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 | 1 991,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.157 | ЦТП-38 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы от ЦТП-38 до наружной стены жилого дома №7 ул.Каховская L= 33м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 0,00 | 3 450,23 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 90,68 | 90,68 | 3 540,91 | 3 540,91 | 3 540,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.158 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15 ул.Дружбы L= 230м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 174,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 824,68 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 | 10 998,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.159 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №3 ул.Каховская L= 80м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 2 940,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 81,60 | 3 022,30 | 3 022,30 | 3 022,30 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.160 | ЦТП-38 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 1 ул.Шевченко L= 38м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 0,00 | 1 602,21 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 44,46 | 44,46 | 1 646,67 | 1 646,67 | 1 646,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.161 | ЦТП-36 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 25 ул.Шевченко L= 90м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.162 | ЦТП-39 Реконструкция сооружения - теплотрассы от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.163 | ЦТП-39 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко L= 79м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 890,57 | 11 373,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 890,57 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 | 12 264,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.164 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 20м, 2Ду250мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 86,32 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 | 1 166,98 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.165 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 483,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 | 4 847,26 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.166 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) L= 18м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 126,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 165,20 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 | 2 291,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.167 | ЦТП-39 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе L= 80м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 145,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 331,16 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 | 4 476,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.168 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 94,68 | 0,00 | 1 214,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 94,68 | 94,68 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 | 1 309,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.169 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 42м, 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10,72 | 0,00 | 137,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10,72 | 10,72 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 | 148,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.170 | ЦТП-26 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 41,17 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 41,17 | 41,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 | 569,17 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.171 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - сетей теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 13м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 39,37 | 0,00 | 504,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 39,37 | 39,37 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 | 544,36 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.172 | ЦТП-26 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева L= 16м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11,54 | 0,00 | 148,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11,54 | 11,54 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 | 159,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.173 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 75м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 0,00 | 782,58 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,77 | 21,77 | 804,34 | 804,34 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.174 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция теплотрассы протяженностью 11,3 от наружной стены жилого дома №28 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до наружной стены жилого дома №16 ул.Менделеева диаметр трубы центрального отопления 89 мм (протяженность в одну нитку 22,5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 89 мм (протяженность в одну нитку 11,3 м) L= 11м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 0,00 | 1 194,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,48 | 31,48 | 1 226,27 | 1 226,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.175 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №28 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 50м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 0,00 | 1 909,41 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,11 | 53,11 | 1 962,52 | 1 962,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.176 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 26 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №26 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 5м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 171,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.177 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №17 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду150мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 0,00 | 2 875,88 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,05 | 80,05 | 2 955,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.178 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева L= 14м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 46,12 | 0,00 | 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 46,12 | 46,12 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 | 637,67 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.179 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 8 ул.Менделеева L= 100м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 344,90 | 0,00 | 4 423,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 344,90 | 344,90 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 | 4 768,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.180 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 80м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 0,00 | 3 845,77 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,97 | 106,97 | 3 952,74 | 3 952,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.181 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №2, 3 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.182 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 17 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №17, 18 ул.Наб.50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 0,00 | 3 819,05 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,31 | 106,31 | 3 925,35 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.183 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №2 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 294,27 | 0,00 | 3 774,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 294,27 | 294,27 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 | 4 068,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.184 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №23 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 80м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 2 976,92 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 82,80 | 3 059,72 | 3 059,72 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.185 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №1 ул.Менделеева L= 57м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 172,63 | 0,00 | 2 214,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 172,63 | 172,63 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 | 2 386,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.186 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 4 Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 212,01 | 0,00 | 2 719,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 212,01 | 212,01 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 | 2 931,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.187 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №15, 16 ул. Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 15м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.188 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №2,7 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 221,85 | 0,00 | 2 845,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 221,85 | 221,85 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 | 3 067,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.189 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №7, 8 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 243,23 | 0,00 | 3 119,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 243,23 | 243,23 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 | 3 362,91 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.190 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 14 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №14, 15 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ L= 100м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.191 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №3, 5 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 120м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 363,44 | 0,00 | 4 661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 363,44 | 363,44 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 | 5 024,89 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.192 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №24, 25 ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ,, L= 70м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 0,00 | 2 604,80 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,45 | 72,45 | 2 677,25 | 2 677,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.193 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом № 15 ул.Менделеева L= 134м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 0,00 | 5 869,59 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 | 163,26 | 6 032,85 | 6 032,85 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.194 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 85м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 0,00 | 3 723,25 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,56 | 103,56 | 3 826,81 | 3 826,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.195 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, Менделеева ул, дом № 12,, теплотрассы (транзит). L= 19м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 0,00 | 832,26 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,15 | 23,15 | 855,40 | 855,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.196 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы от наружной стены жилого дома №7 ул.Минская до наружной стены здания клиники "Панацея" по ул.Минская 7а диаметр трубы центрального отопления 57 мм (протяж-ть в одну нитку 47 м) L= 47м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 0,00 | 5 051,99 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,81 | 132,81 | 5 184,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.197 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрассы от наружной жилого дома №113 ул.Комарова до нарудной стены жилого дома №111 ул.Комарова L= 56м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.198 | ГБ Минская 27 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом №27 ул.Минская L= 7м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 260,48 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 267,73 | 267,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.199 | ГБ Минская 27 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 0,00 | 519,91 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | 14,46 | 534,37 | 534,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.200 | ГБ Минская 27 Реконструкция Сооружение-теплотрассы (транзит) дом № 23 ул.Минская L= 7м, 2Ду50мм (Отопление) / 2Ду50мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,00 | 254,06 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 261,13 | 261,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.201 | ГБ Минская 5 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7 ул.Минская L= 7м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 0,00 | 237,70 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 244,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.202 | ГБ Минская 5 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №5 ул.Минская,, L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 278,41 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 7,75 | 286,16 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.203 | ГБ Комарова 113 Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом №111, 113 ул.Комарова,, L= 14м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.204 | ГБ Леонова 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №14 ул.Наб.Леонова L= 7м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 210,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5,86 | 5,86 | 216,63 | 216,63 | 216,63 | 216,63 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.205 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей горячего водоснабжения от бойлера жилого дома с магазином по ул.Комарова д.№152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 10м, 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.206 | ГБ Комарова 152 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома с магазином по ул.Комарова д.152 (транзит по подвалу ж/д с магазином) до выхода из подвала на жилые дома по ул.Комарова д.№151, д.№150 L= 20м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.207 | ЦТП-31 Реконструкция теплотрассы протяженностью 26,5 от ЦТП-31 до ТК-2-6/4 по ул.Вокзальная: 1 от ЦТП-31 до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная до ТК-2-6/3 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 5 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 3 м); 2. от ТК-2-6/3 до ТК-2-6/4 по ул. Вокзальная диаметр трубы центрального отопления 159 мм (протяженность в одну нитку 48 м), диаметр трубы горячего водоснабжения 159 мм (протяженность в одну нитку 27 м) L= 27м, 2Ду150мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,86 | 119,86 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.208 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрассы (транзит) дом. №6а ул.Вокзальная,, L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.209 | ГБ Вокзальная 6а Реконструкция сооружения - теплотрассы (транзит) дом №7а ул.Вокзальная L= 120м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 0,00 | 4 231,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 117,74 | 117,74 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 | 4 349,69 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.210 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 30м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 1 030,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 28,68 | 28,68 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 | 1 059,61 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.211 | ГБ Шевченко 75 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 75 ул.Шевченко L= 20м, 2Ду80мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 0,00 | 705,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 19,62 | 19,62 | 724,95 | 724,95 | 724,95 | 724,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.212 | ГБ Шевченко 104 Реконструкция теплотрассы (транзит) дом № 104,104а ул.Шевченко L= 110м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 0,00 | 4 449,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 123,79 | 123,79 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 | 4 573,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.213 | ГБ Волжская 57 Реконструкция сооружения - ТТ с горячего водоснабжения, включающая в себя: трубопровод ж/д №57 по ул.Волжская до ж/д №53 по ул.Волжская с ответвлением от бескамерной врезки до ж/д №55 L= 195м, 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 0,00 | 1 912,51 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 46,59 | 1 959,09 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.214 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 36м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 373,46 | 0,00 | 5 166,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 373,46 | 373,46 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 | 5 539,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.215 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция сооружения - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 45м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 270,47 | 0,00 | 3 697,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 270,47 | 270,47 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 | 3 968,39 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.216 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева L= 160м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 0,00 | 17 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 274,83 | 1 274,83 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 | 18 439,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.217 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения (теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 117м, 2Ду200мм (Отопление) / 2Ду150мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 0,00 | 15 931,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 195,74 | 1 195,74 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 | 17 127,44 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.218 | ЦТП-26 Реконструкция трубопровода от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева L= 217м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду80мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 0,00 | 23 279,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 728,98 | 1 728,98 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 | 25 008,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.219 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 2; ГБ 50 лет ВЛКСМ 9 Реконструкция трубопровода от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 52,5м, 2Ду80мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 513,89 | 0,00 | 7 026,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 513,89 | 513,89 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 | 7 539,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | ГБ Менделеева 15 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №15 по ул.Менделеева до ж/д №28 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 55м, 2Ду100мм (Отопление) / 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 0,00 | 7 131,22 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,57 | 189,57 | 7 320,80 | 7 320,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | ЦТП-26 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева L= 6м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 19,77 | 0,00 | 253,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 19,77 | 19,77 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 | 273,29 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №25 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №26 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду125мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 0,00 | 4 128,98 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,78 | 108,78 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | ГБ 50 лет ВЛКСМ 19 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 38м, 2Ду70мм (Отопление) / 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 262,42 | 0,00 | 3 559,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 262,42 | 262,42 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 | 3 821,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | ГБ Менделеева 12 Реконструкция сооружения - теплотрассы с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №12 по ул.Менделеева до ж/д №23 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ L= 20м, 2Ду125мм (Отопление) / 2Ду125мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 0,00 | 2 769,40 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84 | 73,84 | 2 843,23 | 2 843,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. L= 56м, 2Ду70мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 17,55 | 216,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 17,55 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 | 234,07 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | ГБ Ф.Социализма 1 Реконструкция сетей теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены L= 56м, 2Ду70мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 557,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 126,24 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 | 1 683,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | ГБ Минская 27 Реконструкция сетей теплоснабжения - теплотрассы (транзит) дом №25 ул.Минская L= 14м, 2Ду100мм (ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 120,75 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,36 | 3,36 | 124,11 | 124,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | БалТУТС Техническое перевооружение участка ТМ-6 от ТЭЦ-4 от ТК-6/40 доТК-6/44 по ул. Красная звезда 2Ду300 L=548м |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 | 25 331,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Реконструкция участка ТМ-4 от ТЭЦ 4 от П-2,2" до ТК-4/3, 2Ду600мм, L=856 м по ул.Вокзальная (1 -2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 292,40 | 56 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 480,00 | 58 772,40 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 | 115 144,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Модернизация участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/27 по ул. Проспект Героев до ТК-1/45 2Ду250 L= 466,2 п.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,80 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 57 160,80 | 57 160,80 | 57 160,80 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-3 от ТЭЦ 4 от ТК-3/62 до «ГБ» Менделеева №12 2Ду400мм L=127,0м.п.; 2Ду200мм L=117,0м.п. по ул. Менделеева |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 822,00 | 16 458,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 822,00 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 | 17 280,45 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение участка ТМ-1 от ТЭЦ-4 от ТК-1/7 до ТК-1/62 по ул. Проспект Героев (2 этап от ТК-1/59 до ТК-1/62 2Ду250мм, L=245 п.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 42 951,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 934,64 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 | 54 886,10 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Приобретение измерителей теплового потока для оценки эффективности замены тепловой изоляции и трубопроводов тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Оборудование, не требующего монтажа |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 | 3 287,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 479,58 | 0,00 | 6 375,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 479,58 | 479,58 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 | 6 854,94 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.235 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 2 637,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 | 2 876,56 |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.236 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 | 3 978,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 383 728,73 | 436 532,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 30 269,39 | 413 998,13 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 | 850 530,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.237 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 301,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 | 7 542,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.238 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 681,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 | 7 922,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.239 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 | 6 199,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.240 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 018,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 | 9 258,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.241 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 709,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.242 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 976,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 | 8 217,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.243 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 178,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 | 10 419,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.244 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 | 10 040,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.245 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 654,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 | 12 895,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.246 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 071,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 | 6 311,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.247 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 | 6 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.248 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 872,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 | 9 112,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.249 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 245,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 | 3 485,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.250 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 | 7 721,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.251 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 689,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 | 6 929,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.252 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 052,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 | 7 293,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.253 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 179,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 | 8 420,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.254 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 398,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 | 5 638,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.255 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 710,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 | 5 950,64 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.256 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 126,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 | 6 366,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.257 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 002,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 | 7 243,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.258 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 710,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 | 6 950,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.259 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 455,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 | 7 696,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.260 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 | 9 824,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.261 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 5 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 | 6 049,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.262 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 159,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 | 6 399,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.263 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 6 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 | 6 266,71 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.264 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 7 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 | 8 025,90 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.265 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 | 8 334,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.266 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 121,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 | 8 361,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.267 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 464,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 | 7 704,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.268 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 565,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 | 6 804,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.269 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 554,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 | 6 794,25 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.270 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 190,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 | 7 431,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.271 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 149,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 | 10 389,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.272 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 11 229,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 | 11 469,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.273 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 10 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 | 10 743,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.274 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 10 906,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 | 11 146,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.275 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 | 11 927,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.276 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 | 11 291,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.277 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 779,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 | 10 020,19 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.278 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 | 9 453,00 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.279 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 | 7 842,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.280 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 054,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 | 7 294,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.281 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 | 9 228,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.282 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 | 9 126,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.283 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 | 10 046,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.284 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 | 8 361,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.285 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 | 8 415,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.286 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 232,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 | 10 473,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.287 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 157,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 | 9 398,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.288 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 389,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 | 9 629,81 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.289 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 7 148,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 | 7 388,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.290 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 8 234,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 | 8 474,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.291 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 | 8 148,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.292 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 430,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 | 11 671,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.293 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 822,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 | 8 063,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.294 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 3 772,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 | 4 011,74 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.295 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 428,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 | 7 669,23 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.296 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 | 10 281,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.297 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 201,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 | 7 441,73 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.298 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 7 096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 | 7 336,83 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.299 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 070,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 | 6 310,93 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.300 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 904,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 | 11 144,40 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.301 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 8 965,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 | 9 205,84 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.302 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 192,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 | 11 433,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.303 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,20 | 0,00 | 9 016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,20 | 239,20 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 | 9 255,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.304 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 | 9 560,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.305 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 | 9 625,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.306 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 10 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 | 10 735,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.307 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 9 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 | 10 088,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.308 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 11 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 | 11 412,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.309 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 | 4 237,76 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.310 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 | 3 765,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.311 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 568,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 | 3 808,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.312 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 | 3 746,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.313 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 624,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 | 4 864,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.314 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 052,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 | 6 292,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.315 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 298,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 | 4 538,46 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.316 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 161,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 | 6 401,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.317 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 371,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 | 5 611,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.318 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 6 051,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 | 6 292,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.319 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 633,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 | 4 874,04 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.320 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 | 4 117,31 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.321 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 034,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 | 6 274,08 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.322 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 137,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 | 3 377,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.323 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 985,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 | 4 225,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.324 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 | 4 087,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.325 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 319,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,00 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 | 3 559,68 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.326 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Наб. 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 206,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 | 3 446,18 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.327 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 462,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 | 5 702,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.328 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 651,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 | 3 891,92 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.329 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 5 330,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 | 5 571,15 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.330 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 447,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 | 3 687,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.331 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 446,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 | 4 686,54 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.332 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 968,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 | 4 208,65 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.333 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 239,79 | 0,00 | 3 723,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 239,79 | 239,79 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 | 3 963,43 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.334 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 719,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 | 3 959,62 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.335 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 672,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 | 3 912,50 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.336 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 382,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 | 4 622,78 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.337 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 268,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 | 4 509,06 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.338 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 517,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 | 3 758,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.339 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 022,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 | 4 263,13 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.340 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 711,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 | 3 951,55 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.341 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 | 4 100,41 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.342 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 641,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 | 3 882,21 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.343 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 909,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 | 4 150,33 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.344 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 092,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 | 4 333,32 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.345 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 555,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 | 3 796,37 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.346 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 750,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 | 4 990,96 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.347 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 | 4 467,88 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.348 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 | 3 967,95 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.349 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 | 3 615,38 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.350 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 579,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 | 3 819,48 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.351 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 907,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 | 4 147,52 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.352 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 055,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 | 4 295,57 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.353 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 584,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 | 3 824,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.354 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 | 3 927,05 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.355 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 592,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 | 3 832,82 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.356 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 3 956,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 | 4 196,42 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.357 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 190,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 | 4 431,11 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.358 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,38 | 0,00 | 4 247,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,38 | 240,38 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 | 4 488,01 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.359 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 | 3 999,59 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.360 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 3 842,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 | 4 082,27 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.361 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 4 420,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 | 4 660,12 |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.362 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 240,03 | 0,00 | 5 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240,03 | 240,03 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 | 6 025,43 |

Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых 
сетей и сооружений на них в зоне действия перспективных 
источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено

В г. Балаково отсутствуют источники тепловой энергии, которые находятся в зоне действия, ЕТО для которых не определено.

Реестр мероприятий, обеспечивающих переход 
от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на закрытые системы горячего водоснабжения

В г. Балаково отсутствуют потребители, подключенные по открытой схеме горячего водоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых сетей и сооружений на них в целом по г. Балаково

На основании данных, представленных в разделах 1, 2, 3, был сформирован общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в г. Балаково в период до 2028 года.

Таблица 2. Общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в г. Балаково в период до 2028 года

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 |
| Проекты г. Балаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 148 838,19 | 1 092 142,34 | 2 092 212,65 | 2 283 705,47 | 2 452 939,56 | 2 565 078,97 | 2 724 722,16 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 148 838,19 | 943 304,16 | 1 000 070,30 | 191 492,82 | 169 234,09 | 112 139,40 | 159 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 124 031,82 | 284 446,75 | 345 376,30 | 159 577,35 | 141 028,41 | 93 449,50 | 133 035,99 |
| Амортизация | тыс. руб. | 56 777,51 | 152 785,25 | 133 883,56 | 152 717,00 | 135 834,00 | 89 000,00 | 129 000,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 42 058,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 24 806,36 | 157 217,36 | 166 678,38 | 31 915,47 | 28 205,68 | 18 689,90 | 26 607,20 |
| "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 26 726,66 | 149 219,06 | 237 162,26 | 283 170,26 | 307 170,26 | 331 170,26 | 403 170,26 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 26 726,66 | 122 492,40 | 87 943,20 | 46 008,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 72 000,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 73 286,00 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 22 272,22 | 102 077,00 | 66 623,75 | 38 340,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 4 454,44 | 20 415,40 | 14 657,20 | 7 668,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 122 111,52 | 942 923,28 | 1 855 050,38 | 2 000 535,21 | 2 145 769,30 | 2 233 908,70 | 2 321 551,89 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 122 111,52 | 820 811,76 | 912 127,10 | 145 484,82 | 145 234,09 | 88 139,40 | 87 643,19 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 101 759,60 | 182 369,75 | 272 090,30 | 121 237,35 | 121 028,41 | 73 449,50 | 73 035,99 |
| Амортизация | тыс. руб. | 34 505,29 | 50 708,25 | 67 259,81 | 114 377,00 | 115 834,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 4 501,54 | 99 728,92 | 6 860,35 | 5 194,41 | 4 449,50 | 4 035,99 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 15 027,42 | 35 396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 67 254,31 | 112 132,54 | 69 704,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд национального благосостояния | тыс. руб. | 0,00 | 501 640,04 | 488 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 20 351,92 | 136 801,96 | 152 021,18 | 24 247,47 | 24 205,68 | 14 689,90 | 14 607,20 |

- Приложение

Для выполнения мероприятий Концессионного соглашения по выбранному в Главе 5 Варианту 1, необходимо получить средства льготного кредитования из Фонда развития территорий в размере - 989,6 млн. р. без НДС. Для этого Между ПАО «Т Плюс» и Государственной корпорацией – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд) заключен договор займа №60Д/ФНБ от 29 июля 2022 года (далее Договор). По условиям договора ПАО «Т Плюс» обязуется предоставить в Фонд положительные заключения по результатам технологического и ценового аудита (далее ТЦА) каждого объекта инфраструктуры, включенного в проект «Реконструкция объектов теплосетевого хозяйства муниципального образования «Город Балаково» (далее Проект).

Все положительные заключения были направлены в Фонд письмом от 10.07.2023 №51200-18-3137. После рассмотрения Фондом положительных заключений ТЦА, в связи с тем, что участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции, были сгруппированы по признаку принадлежности к ЦТП или групповому бойлеру, после чего объектов по тепловым сетям стало 15, необходимо вносить изменения в заявку в соответствии с Методикой по подготовке документов в случае в несения изменений в проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, утвержденной решением Правления Фонда от 22.02.2023 г.

Поскольку концессионное соглашение, заключенное между ПАО «Т Плюс» и муниципальным образованием «Город Балаково» Балаковского муниципального района Саратовской области, от имени которого выступает администрация Балаковского муниципального района Саратовской области, является неотъемлемой частью заявки, необходимо также внести изменения в Приложение №11 «Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)» концессионного соглашения в части приведения наименования объектов в соответствии с полученными положительными заключениями по результатам технологического и ценового аудита.

Реализация скорректированного перечня мероприятий будет выполнена без изменения утвержденной суммы займа. Информация о достаточности финансовых ресурсов для реализации проекта и источниках для обслуживания и погашения займа в течении срока.

Скорректированное Приложение 11 к Концессионному соглашению представлено в таблице Таблица 3.

Таблица 3. Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером исключительно в случае получения Займа (Проект реконструкции)

| N п/п |  | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость мероприятий (всего) с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2023 г. с НДС, тыс. руб. | Стоимость мероприятий в 2024 г. с НДС, тыс. руб. | Идентификационные номера объектов, в отношении которых проводится реконструкция |  | Соответствие пунктам инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По объектам | По ТЦА |  |  |  |  |  |  | Реестровый номер | Кадастровый номер (в случае отсутствия указывается адрес) |  |
| Реконструкция тепловых сетей, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | 1 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопления и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №21 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 6 094,16 | 0,00 | 6 094,16 | 180 | 64:40:000000:15127 | 18 |
| 2 | 1.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 1 214,39 | 0,00 | 1 214,39 | 14839 | 64:40:020401:3198 | 496 |
| 3 | 1.3. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 137,45 | 0,00 | 137,45 | 14840 | 64:40:020401:3202 | 497 |
| 4 | 1.4. | Сооружение - сети теплоснабжения от бойлера расположенного в подвале ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 405,56 | 0,00 | 405,56 | 16404 | 64:40:020401:3207 | 499 |
| 5 | 1.5. | Сети горячего водоснабжения от бойлера расположенного в подвале жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 99,43 | 0,00 | 99,43 | 16403 | 64:40:020401:3208 | 500 |
| 6 | 1.6. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №19 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №20 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 559,10 | 0,00 | 3 559,10 | 175 | 64:40:042001:295 | 619 |
| - | 2 | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ 50 лет ВЛКСМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 610,60 | 0,00 | 4 610,60 | 179 | 64:40:000000:15126 | 17 |
| 8 | 2.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 299,68 | 0,00 | 2 299,68 | 15388 | 64:40:000000:15128 | 19 |
| 9 | 2.3. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №6 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 022,95 | 0,00 | 2 022,95 | 187 | 64:40:000000:15220 | 35 |
| 10 | 2.4. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №1 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 975,38 | 0,00 | 3 975,38 | 176 | 64:40:000000:15231 | 38 |
| 11 | 2.5. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №2 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №3 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 728,82 | 0,00 | 4 728,82 | 178 | 64:40:000000:15233 | 40 |
| 12 | 2.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №4 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №5 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 449,53 | 0,00 | 3 449,53 | 186 | 64:40:000000:16361 | 270 |
| 13 | 2.7. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №2, 3 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018418 | 64:40:020401:3384 | 510 |
| 14 | 2.8. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №2 ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 3 774,32 | 0,00 | 3 774,32 | 1120018423 | 64:40:020401:3386 | 512 |
| 15 | 2.9 | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 4 Набережная 50 лет ВЛКСМ,, | 2024 | 2024 | 2 719,18 | 0,00 | 2 719,18 | 1120018574 | 64:40:020401:3390 | 515 |
| 16 | 2.10. | теплотрасса (транзит) дом №2,7 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 2 845,40 | 0,00 | 2 845,40 | 1120018532 | 64:40:020401:3392 | 517 |
| 17 | 2.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №7, 8 ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 119,68 | 0,00 | 3 119,68 | 1120018522 | 64:40:020401:3393 | 518 |
| 18 | 2.12. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №3, 5 ул. Набережная. 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 4 661,45 | 0,00 | 4 661,45 | 1120018519 | 64:40:020401:3395 | 520 |
| 19 | 2.13. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №7 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 5 166,42 | 0,00 | 5 166,42 | 188 | 64:40:042001:276 | 609 |
| 20 | 2.14. | Сооружение - трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №10 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 3 697,92 | 0,00 | 3 697,92 | 196 | 64:40:042001:277 | 610 |
| 21 | 2.15. | Трубопровод от ж/д №8 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ до ж/д №9 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 7 026,06 | 0,00 | 7 026,06 | 195 | 64:40:042001:285 | 615 |
| - | 3. | ГБ Комарова 152 Реконструкция теплотрассы с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова L= 37м, 2Ду100мм (Отопление) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 3/8 до ж/д №152 по ул.Комарова | 2024 | 2024 | 3 445,84 | 0,00 | 3 445,84 | 303 | 64:40:000000:15724 | 180 |
| - | 4. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Н. Леонова -37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 4.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением (Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением, вкл. в себя трубопровод от ж/д №37 по ул.Набережная Леонова до ж/д №34"А" по ул.Н. Леонова) | 2024 | 2024 | 384,70 | 0,00 | 384,70 | 1159 | 64:40:000000:15848 | 198 |
| 24 | 4.2. | Саратовская обл,, Балаково г,, теплотрасса (транзит) дом №34а ул.Н. Леонова | 2024 | 2024 | 74,28 | 0,00 | 74,28 | 1120018299 | 64:40:020301:3558 | 464 |
| - | 5. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ГБ Факел Социализма -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.1. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. № 1А по ул. Факел Социализма до наружной стены ж.д. № 1 по ул. Факел Социализма | 2023 | 2023 | 3 661,68 | 3 661,68 | 0,00 | 836 | 64:40:000000:15451 | 94 |
| 26 | 5.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма до наружной стены ж.д. №1А по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 2 007,57 | 2 007,57 | 0,00 | 765 | 64:40:000000:15476 | 99 |
| 27 | 5.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8-31 до наружной стены ж.д. №3А по ул.Факел Социализма с ответвлениями от ТК 1-1/11 до наружной ж.д. №3 по ул.Факел Социализма | 2023 | 2023 | 16 148,73 | 16 148,73 | 0,00 | 769 | 64:40:000000:15477 | 100 |
| 28 | 5.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №1А по ул.Факел Социализма до наружной стены нежилого здания д/с №41 | 2023 | 2023 | 4 076,78 | 4 076,78 | 0,00 | 764 | 64:40:000000:15645 | 155 |
| 29 | 5.5. | Сети теплоснабжения транзит ул. Факел Социализма, дом № 1 | 2023 | 2023 | 1 142,73 | 1 142,73 | 0,00 | 16400 | 64:40:010402:221 | 336 |
| 30 | 5.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит на д/с) ул.Факел Социализма, д.3а | 2023 | 2023 | 2 355,48 | 2 355,48 | 0,00 | 1120018288 | 64:40:010402:2684 | 360 |
| 31 | 5.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены. | 2023 | 2023 | 216,52 | 216,52 | 0,00 | 14828 | 64:41:000000:5077 | 626 |
| 32 | 5.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Факел Социализма д. №1А (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала наружной стены | 2023 | 2023 | 1 557,49 | 1 557,49 | 0,00 | 14827 | 64:41:000000:5078 | 627 |
| - | 6. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ГБ Факел Социализма -7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 6.1. | Трубопровод горячего водоснабжения(транзит), проходящий в подвальном помещении жилых домов №5,7 по ул.Факел Социализма | 2024 | 2024 | 604,24 | 0,00 | 604,24 | 802 | 64:40:010402:2745 | 361 |
| - | 7. | Реконструкция внутриквартальных сетей ГВС от ЦТП-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 7.1. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Братьев Захаровых д.№150 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №38 по ул.Гагарина | 2023 | 2023 | 224,25 | 224,25 | 0,00 | 16419 | 64:40:010245:111 | 323 |
| 35 | 7.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №40А по ул.Гагарина | 2024 | 2024 | 588,95 | 0,00 | 588,95 | 14749 | 64:40:010245:2237 | 324 |
| - | 8. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 8.1. | Сооружение (сети горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены жилого дома №103А по ул.Ленина до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 6 673,52 | 6 673,52 | 0,00 | 678 | 64:40:000000:15466 | 95 |
| 37 | 8.2. | Теплотрасса от места врезки в ТК-1-6/3 до ж/д №105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 2 055,16 | 2 055,16 | 0,00 | 16384 | 64:40:000000:16150 | 247 |
| 38 | 8.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина, 97/1) до наружной стены жилого дома №107 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-6/7 до наружной стены жилого дома №95 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены ж/д до № 101 по ул.Ленина, от ТК 1-6/6 до наружной стены жилого дома № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/5 до наружной стены ж/д № 103А по ул.Ленина, от ТК 1-6/4 до наружной стены ж/д №103 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105 по ул.Ленина, от ТК 1-6/3 до наружной стены жилого дома №105А по ул.Ленина, от ТК 1-6/22 до наружной стены жилого дома №97 по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 67 368,96 | 67 368,96 | 0,00 | 15458 | 64:40:000000:16379 | 271 |
| 39 | 8.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 19 (ул.Ленина д. №97/1) до наружной стены жилого дома № 99А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 3 081,35 | 3 081,35 | 0,00 | 674 | 64:40:000000:16411 | 282 |
| 40 | 8.5. | Сооружение - горячее водоснабжение (теплотрасса от наружной стены ж/д №101 до наружной стены ж/д №105А по ул.Ленина) | 2023 | 2023 | 1 785,22 | 1 785,22 | 0,00 | 869 | 64:40:010403:2318 | 366 |
| 41 | 8.6. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№103А (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала на д.№105А по ул.Ленина | 2023 | 2023 | 142,90 | 142,90 | 0,00 | 14755 | 64:40:010405:360 | 384 |
| - | 9. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 9.1. | Теплотрасса от ЦТП 20 до наружной стены ж.д. № 90 по ул.Ленина с ответвлениями от ТК 1-4/6 до ж.д. №82 по ул. Ленина; от ТК 1-4/6 до ж.д. № 84 по ул. Ленина; от ТК 1-4/5 до ж.д. № 78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 34 760,78 | 0,00 | 34 760,78 | 780 | 64:40:000000:15441 | 89 |
| 43 | 9.2. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №88 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 865,64 | 0,00 | 865,64 | 1105 | 64:40:000000:15467 | 96 |
| 44 | 9.3. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ТК 8/16 до ЦТП 20 | 2024 | 2024 | 4 729,45 | 0,00 | 4 729,45 | 766 | 64:40:000000:15709 | 172 |
| 45 | 9.4. | Теплотрасса от ТК 1-4/1 до наружной стены ж.д. №33 по ул.Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 143,47 | 0,00 | 4 143,47 | 15496 | 64:40:000000:16007 | 216 |
| 46 | 9.5. | Теплотрасса от наружной стены ж.д. №84 по ул.Ленина до наружной стены ж.д. №86 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 4 589,66 | 0,00 | 4 589,66 | 762 | 64:40:000000:16444 | 287 |
| 47 | 9.6. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 59,43 | 0,00 | 59,43 | 16411 | 64:40:010402:2256 | 339 |
| 48 | 9.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №78 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 346,99 | 0,00 | 346,99 | 16412 | 64:40:010402:2260 | 342 |
| 49 | 9.8. | Сооружение –сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома № 90 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 165,44 | 0,00 | 1 165,44 | 14830 | 64:40:010402:2269 | 343 |
| 50 | 9.9. | Сооружение - центральное отопление, горячего водоснабжения (теплотрасса от наружной стены ж/д №90 до наружной стены ж/д №92 по ул.Ленина) | 2024 | 2024 | 2 810,00 | 0,00 | 2 810,00 | 1106 | 64:40:010402:2656 | 355 |
| 51 | 9.10. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №84 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №86 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 143,62 | 0,00 | 143,62 | 14752 | 64:40:010405:240 | 376 |
| 52 | 9.11. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 84,, сети теплоснабжения (транзит). | 2024 | 2024 | 838,56 | 0,00 | 838,56 | 14751 | 64:40:010405:262 | 380 |
| 53 | 9.12. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина №86 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/дому №88 | 2024 | 2024 | 578,42 | 0,00 | 578,42 | 14754 | 64:40:010405:350 | 383 |
| - | 10. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10.1. | Сооружение - сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, включающая в себя теплотрасса от наружной стены ж/д №7 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №1 ул. Комсомольская | 2024 | 2024 | 4 184,88 | 0,00 | 4 184,88 | 723 | 64:40:000000:15189 | 30 |
| 55 | 10.2. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от ЦТП №24 до наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская с ответвлениями от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №21 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/19 до наружной стены ж/д №15 ул.Красноармейская, от ТК 1-7/20 до наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 44 001,90 | 0,00 | 44 001,90 | 790 | 64:40:000000:15302 | 53 |
| 56 | 10.3. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 802,63 | 0,00 | 3 802,63 | 655 | 64:40:000000:15670 | 167 |
| 57 | 10.4. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №11 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №9 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 979,94 | 0,00 | 3 979,94 | 724 | 64:40:000000:16023 | 223 |
| 58 | 10.5. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - Теплотрасса от наружной стены ж/д №5 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №3 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 931,15 | 0,00 | 1 931,15 | 725 | 64:40:000000:16329 | 265 |
| 59 | 10.6. | Сооружение (сети теплоснабжения и горячего водоснабжения) - теплотрасса от наружной стены ж/д №19 ул.Красноармейская до наружной стены ж/д №17 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 405,00 | 0,00 | 1 405,00 | 726 | 64:40:000000:16486 | 290 |
| 60 | 10.7. | сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 1 001,58 | 0,00 | 1 001,58 | 14780 | 64:40:010405:213 | 372 |
| 61 | 10.8. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Красноармейская д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№5 по ул.Красноармейская и до выхода из подвала на д.№9 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 3 183,64 | 0,00 | 3 183,64 | 14779 | 64:40:010405:214 | 373 |
| 62 | 10.9. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети горячего водоснабжения. | 2024 | 2024 | 550,74 | 0,00 | 550,74 | 14782 | 64:40:010405:215 | 374 |
| 63 | 10.10. | Саратовская обл,, Балаково г,, Красноармейская ул, дом № 9,, сети теплоснабжения. | 2024 | 2024 | 2 376,00 | 0,00 | 2 376,00 | 14781 | 64:40:010405:216 | 375 |
| 64 | 10.11. | Теплотрасса протяженностью 74 м, от ТК 1-7/19 до наружной стены жилого дома №21 ул Красноармейская | 2024 | 2024 | 7 742,03 | 0,00 | 7 742,03 | 1120018332 | 64:40:010405:8765 | 390 |
| 65 | 10.12. | Сооружение - теплотрасса (транзит) от наружной стены жилого дома №9 до наружной стены жилого дома №7 ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 5 117,06 | 0,00 | 5 117,06 | 1120018444 | 64:40:010405:8775 | 391 |
| 66 | 10.13. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.5 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 797,05 | 0,00 | 2 797,05 | 1120018294 | 64:40:010405:8804 | 392 |
| 67 | 10.14. | Сооружение - теплотрасса (транзит) д.7 по ул.Красноармейская | 2024 | 2024 | 2 472,38 | 0,00 | 2 472,38 | 822 | 64:40:010405:8805 | 393 |
| - | 11. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 11.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены ж/д № 112 ул. Ленина до наружной стены ж/д № 112"А" ул. Ленина | 2024 | 2024 | 866,92 | 0,00 | 866,92 | 826 | 64:40:000000:16326 | 262 |
| 69 | 11.2. | Сооружение (сети теплоснабжения) - теплотрасса от ЦТП 25 до наружной стены ж/д № 108 ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 839,75 | 0,00 | 1 839,75 | 757 | 64:40:000000:16403 | 279 |
| 70 | 11.3. | Сооружение - циркуляционный трубопровод от ЦТП №25 (ул.Ленина, д.108/1) до наружной стены д.108 по ул.Ленина |  |  |  |  |  | 1120018292 | 64:40:010405:8802 | 279 |
| 71 | 11.4. | Саратовская обл,, Балаково г,, Ленина ул, дом № 112,, сети горячего водоснабжения(транзит) | 2024 | 2024 | 91,78 | 0,00 | 91,78 | 14767 | 64:40:010405:368 | 386 |
| 72 | 11.5. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина (транзит по подвалу ж/д), до наружной стены жилого дома №108 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 3 883,09 | 0,00 | 3 883,09 | 14770 | 64:40:010405:8467 | 388 |
| 73 | 11.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Ленина д.№112 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№112А по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 374,36 | 0,00 | 374,36 | 14766 | 64:40:010405:8468 | 389 |
| 74 | 11.7. | Сооружение - теплотрасса от ЦТП №25 до наружной стены д.106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 1 346,99 | 0,00 | 1 346,99 | 1107 | 64:40:010405:8806 | 394 |
| 75 | 11.8. | Сеть ГВС (транзит), проходящая по подвальному помещению ж/д №106 по ул.Ленина | 2024 | 2024 | 229,46 | 0,00 | 229,46 | 852 | 64:40:010405:8888 | 395 |
| - | 12. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 12.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №8 по ул.Менделеева до ж/д №1 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 223,49 | 0,00 | 2 223,49 | 189 | 64:40:000000:15904 | 207 |
| 77 | 12.2. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 14837 | 64:40:020401:3204 | 498 |
| 78 | 12.3. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева (транзит по подвалу ж/д) до наружной стены жилого дома №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 148,06 | 0,00 | 148,06 | 14838 | 64:40:020401:3210 | 501 |
| 79 | 12.4. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8, 9 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 591,55 | 0,00 | 591,55 | 1120018499 | 64:40:020401:3380 | 507 |
| 80 | 12.5. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом № 8 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 4 423,62 | 0,00 | 4 423,62 | 1120018536 | 64:40:020401:3381 | 508 |
| 81 | 12.6. | Сооружение - теплотрасса (транзит) дом №1 ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 2 214,19 | 0,00 | 2 214,19 | 1120018535 | 64:40:020401:3388 | 514 |
| 82 | 12.7. | Трубопровод от ж/д №1 до ж/д №2 по ул.Менделеева с ответвлениями: от ТК 2-5/4 до ж/д №3 по ул.Менделеева; от ТК 2-5/3 до ж/д №4 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 17 164,72 | 0,00 | 17 164,72 | 15392 | 64:40:042001:281 | 611 |
| 83 | 12.8. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №26 до ж/д №8 по ул.Менделеева с ответвлением от ТК-3/61 до ж/д №14 по ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ | 2024 | 2024 | 15 931,69 | 0,00 | 15 931,69 | 15393 | 64:40:042001:282 | 612 |
| 84 | 12.9. | Трубопровод от ж/д №10 по ул Менделеева до ж/д %5 по ул Менделеева с отведениями: от ТК 2-5/2 до ж/д №6 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до ж/д №7 по ул Менделеева, от ТК 2-5/1 до спортклуба по ул Менделеева | 2024 | 2024 | 23 279,65 | 0,00 | 23 279,65 | 15391 | 64:40:042001:284 | 614 |
| 85 | 12.10. | Сооружение - теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №9 по ул.Менделеева до ж/д №10 по ул.Менделеева | 2024 | 2024 | 253,52 | 0,00 | 253,52 | 192 | 64:40:042001:290 | 617 |
| - | 13. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 13.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №4 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 265,02 | 265,02 | 0,00 | 448 | 64:40:000000:15442 | 90 |
| 87 | 13.2. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ТК 2-9/10 с ответвлениями: от ТК 2-9/6 до д/с №44,от ТК 2-9/6 до ж/д №15 по ул.Каховская, от ТК 2-9/8 до ж/д №5 по ул.Дружбы, от ТК 2-9/7 до ж/д №9 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 98 930,83 | 98 930,83 | 0,00 | 15424 | 64:40:000000:15572 | 131 |
| 88 | 13.3. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП № 39 до ж/д №6 по ул.Шевченко с ответвлениями от ТК 2-9/1 до д/с №39, от ТК2-9/1 до ж/д №16 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 24 566,74 | 24 566,74 | 0,00 | 15423 | 64:40:000000:15573 | 132 |
| 89 | 13.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) -трубопровод от ЦТП №39 до ж/д № 37А по ул.Саратовское шоссе с ответвлением от ТК 2-9/2 до ж/д №35 по ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 13 085,80 | 13 085,80 | 0,00 | 15422 | 64:40:000000:15574 | 133 |
| 90 | 13.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) – трубопровод от ж/д №6 по ул.Шевченко до ж/д №14 по ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 1412 | 64:40:000000:16398 | 278 |
| 91 | 13.6. | Сооружение - сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№11 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на СМУ 1 | 2023 | 2023 | 3 251,31 | 3 251,31 | 0,00 | 16378 | 64:40:020361:66 | 478 |
| 92 | 13.7. | Сети теплоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской д.№13 (транзит по подвалу жилого дома) до выхода из подвала на д.№11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 2 656,11 | 2 656,11 | 0,00 | 16391 | 64:40:020362:63 | 479 |
| 93 | 13.8. | Сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Каховской №13 (транзит по подвалу ж/д) до выхода из подвала к ж/д №11 по ул.Каховской | 2023 | 2023 | 835,61 | 835,61 | 0,00 | 16390 | 64:40:020362:64 | 480 |
| 94 | 13.9 | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №7 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 1 851,53 | 1 851,53 | 0,00 | 393 | 64:40:020374:1034 | 481 |
| 95 | 13.10. | Теплотрасса (транзит) дом №15 ул.Дружбы | 2023 | 2023 | 10 174,27 | 10 174,27 | 0,00 | 1120018386 | 64:40:020374:1039 | 484 |
| 96 | 13.11. | Сооружение - теплотрасса от ТК-б/н до наружной стены жилого дома №2 ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018486 | 64:40:020382:1755 | 488 |
| 97 | 13.12. | Центральное отопление, горячее водоснабжение - теплотрасса от ЦТП-39 до ТК-б/н ул.Шевченко | 2023 | 2023 | 11 373,62 | 11 373,62 | 0,00 | 467 | 64:40:020382:1756 | 489 |
| 98 | 13.13. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 1 080,65 | 1 080,65 | 0,00 | 1120018429 | 64:40:020382:1764 | 492 |
| 99 | 13.14. | Теплотрасса (транзит) дом № 4 ул.Шевченко. | 2023 | 2023 | 4 483,82 | 4 483,82 | 0,00 | 1120018419 | 64:40:020382:1765 | 493 |
| 100 | 13.15. | Теплотрасса от наружной стены жилого дома № 37 ул.Саратовское шосе до ТК-б/н (транзит) | 2023 | 2023 | 2 126,14 | 2 126,14 | 0,00 | 1120018573 | 64:40:020382:1766 | 494 |
| 101 | 13.16. | Теплотрасса (транзит) дом № 37 ул.Саратовское шоссе | 2023 | 2023 | 4 145,67 | 4 145,67 | 0,00 | 1120018300 | 64:40:020382:1767 | 495 |
| - | 14. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП-45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 14.1. | Теплотрасса с горячим водоснабжением - трубопровод от ж/д №18 по Проспекту Героев до ж/д №20 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 215 | 64:40:000000:15122 | 16 |
| 103 | 14.2. | Теплотрасса с горячим водоснабжением трубопровод от ж/д №20 по Проспекту Героев до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 010,89 | 2 010,89 | 0,00 | 15434 | 64:40:000000:15234 | 41 |
| 104 | 14.3. | Трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №8А с ответвлениями: от ТК 3-1/18 до д/с №42, от ТК 3-1/19 до школы №16, от ТК 3-1/20 до ж/д №8А по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 32 587,00 | 32 587,00 | 0,00 | 15433 | 64:40:000000:15339 | 62 |
| 105 | 14.4. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №11 по ул.Трнавская с ответвлением от ТК 3-1/14 до ж/д №7 по ул.Трнавская. | 2023 | 2023 | 7 471,34 | 7 471,34 | 0,00 | 15431 | 64:40:000000:15357 | 65 |
| 106 | 14.5. | Сооружение (теплотрасса с горячим водоснабжением) трубопровод от ЦТП №45 до ж/д №13 по ул.Трнавская с ответвлениями от ТК 3-1/15 до ж/д №15 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 6 398,82 | 6 398,82 | 0,00 | 15441 | 64:40:000000:15496 | 105 |
| 107 | 14.6. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ж/д №13 по ул.Трнавская до ж/д №18 по Проспекту Героев | 2023 | 2023 | 2 210,20 | 2 210,20 | 0,00 | 488 | 64:40:000000:16082 | 240 |
| 108 | 14.7. | Теплотрасса с горячим водоснабжением) - трубопровод от ТК 1/25 до ЦТП №45 | 2023 | 2023 | 7 467,37 | 7 467,37 | 0,00 | 1383 | 64:40:000000:16298 | 255 |
| 109 | 14.8. | Теплотрасса до наружной стены жилого дома №13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 212,98 | 1 212,98 | 0,00 | 1120018339 | 64:40:020102:2901 | 405 |
| 110 | 14.9. | Сооружение - теплотрасса от наружной стены жилого дома №11 ул.Трнавская до наружной стены здания №9 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 1 579,57 | 1 579,57 | 0,00 | 1120018479 | 64:40:020102:2906 | 407 |
| 111 | 14.10. | теплотрасса (транзит) дом № 13 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 289,35 | 3 289,35 | 0,00 | 1382 | 64:40:020102:2912 | 408 |
| 112 | 14.11. | Сооружения- теплотрасса (транзит) дом №18 ул.Пр.Героев | 2023 | 2023 | 2 734,06 | 2 734,06 | 0,00 | 1120018512 | 64:40:020102:2914 | 409 |
| - | 15. | Реконструкция внутриквартальных сетей отопление и ГВС от ЦТП №50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 15.1. | Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения - теплотрасса от наружной стены жилого дома №33 по ул.Трнавская до наружной стены жилого дома №27 по ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 3 873,93 | 3 873,93 | 0,00 | 528 | 64:40:000000:15109 | 15 |
| 114 | 15.2. | Сооружение - сети горячего водоснабжения от наружной стены жилого дома по ул.Бульвар Роз №12 (транзит по подвалу ж/дома) до выхода из подвала на ж/дом №43 по ул.Трнавская и с ответвлением до выхода из подвала на д/сад №57 по ул.Трнавская д.№31А | 2024 | 2024 | 596,60 | 0,00 | 596,60 | 14947 | 64:40:020103:175 | 410 |
| 115 | 15.3. | Теплотрасса (транзит) дом № 33 ул.Трнавская | 2023 | 2023 | 2 155,82 | 2 155,82 | 0,00 | 1393 | 64:40:020103:3681 | 414 |
| Реконструкция центральных тепловых пунктов, групповых бойлеров, насосных станций, осуществляемая исключительно в случае получения Займа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Центральные тепловые пункты (ЦТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 16 | Реконструкция ЦТП №1 ул.Рабочая 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 301,92 | 7 301,92 | 0,00 | - | 64:40:010176:1417 | 1 |
| 117 | 17 | Реконструкция ЦТП №2 ул.Рабочая 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 681,73 | 7 681,73 | 0,00 | - | 64:40:010176:106 | 2 |
| 118 | 18 | Реконструкция ЦТП №3 ул.Харьковская 34/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 958,65 | 5 958,65 | 0,00 | - | 64:40:010160:58 | 3 |
| 119 | 19 | Реконструкция ЦТП №4 ул.Бр. Захаровых 6/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 018,27 | 9 018,27 | 0,00 | - | 64:41:000000:23415 | 4 |
| 120 | 20 | Реконструкция ЦТП №5 ул.Бр. Захаровых 144 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 709,62 | 7 709,62 | 0,00 | - | 64:40:010245:2350 | 5 |
| 121 | 21 | Реконструкция ЦТП №6 ул.Свердлова 17/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 976,92 | 7 976,92 | 0,00 | - | 64:41:000000:5374 | 6 |
| 122 | 22 | Реконструкция ЦТП №7 ул.Свердлова 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 178,85 | 10 178,85 | 0,00 | - | 64:40:010238:3367 | 7 |
| 123 | 23 | Реконструкция ЦТП №8 ул.Свердлова 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | - | 64:41:000000:5370 | 8 |
| 124 | 24 | Реконструкция ЦТП №9 ул.Свердлова 56/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 12 654,81 | 12 654,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:20724 | 9 |
| 125 | 25 | Реконструкция ЦТП №10 ул.20 лет ВЛКСМ 55/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 071,15 | 6 071,15 | 0,00 | - | 64:40:010247:107 | 10 |
| 126 | 26 | Реконструкция ЦТП №11 ул.Ленина 60/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 968,27 | 5 968,27 | 0,00 | - | 64:40:010405:772 | 11 |
| 127 | 27 | Реконструкция ЦТП №12 ул.Ф.Социализма 16/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 872,12 | 8 872,12 | 0,00 | - | 64:40:010245:2351 | 12 |
| 128 | 28 | Реконструкция ЦТП №13 ул.Чапаева 107/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 245,98 | 0,00 | 3 245,98 | - | 64:40:010248:70 | 13 |
| 129 | 29 | Реконструкция ЦТП №14 ул.Ф. Социализма 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 480,77 | 7 480,77 | 0,00 | - | 64:40:010247:109 | 14 |
| 130 | 30 | Реконструкция ЦТП №15 ул.Ленина 91/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 689,42 | 6 689,42 | 0,00 | - | 64:40:010405:1399 | 15 |
| 131 | 31 | Реконструкция ЦТП №16 ул.Ф. Социализма 29/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 052,88 | 7 052,88 | 0,00 | - | 64:41:000000:5380 | 16 |
| 132 | 32 | Реконструкция ЦТП №17 ул.Ф. Социализма 33/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 179,81 | 8 179,81 | 0,00 | - | 64:41:000000:5713 | 17 |
| 133 | 33 | Реконструкция ЦТП №18 ул.Гагарина 75/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 398,08 | 5 398,08 | 0,00 | - | 64:41:000000:4163 | 18 |
| 134 | 34 | Реконструкция ЦТП №19 ул.Ленина 97/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 710,64 | 5 710,64 | 0,00 | - | 64:40:010405:403 | 19 |
| 135 | 35 | Реконструкция ЦТП №20 ул.Ленина 84/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 126,62 | 6 126,62 | 0,00 | - | 64:40:010405:379 | 20 |
| 136 | 36 | Реконструкция ЦТП №21 ул.Чапаева 115/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 002,88 | 7 002,88 | 0,00 | - | 64:40:010402:230 | 21 |
| 137 | 37 | Реконструкция ЦТП №22 ул.Чапаева 131/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 710,58 | 6 710,58 | 0,00 | - | 64:40:010402:2387 | 22 |
| 138 | 38 | Реконструкция ЦТП №23 ул.Комсомольская 37/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 455,77 | 7 455,77 | 0,00 | - | 64:40:010403:200 | 23 |
| 139 | 39 | Реконструкция ЦТП №24 ул.Красноармейская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 584,00 | 9 584,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:3104 | 24 |
| 140 | 40 | Реконструкция ЦТП №25 ул.Ленина 108/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 5 809,00 | 5 809,00 | 0,00 | - | 64:40:010405:364 | 25 |
| 141 | 41 | Реконструкция ЦТП №26 ул.Менделеева 1/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 159,92 | 6 159,92 | 0,00 | - | 64:40:020401:184 | 26 |
| 142 | 42 | Реконструкция ЦТП №27 ул.Минская 2/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 027,51 | 0,00 | 6 027,51 | - | 64:41:000000:2072 | 27 |
| 143 | 43 | Реконструкция ЦТП №28 ул.Заречная 6а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 786,70 | 0,00 | 7 786,70 | - | 64:41:000000:4564 | 28 |
| 144 | 44 | Реконструкция ЦТП №29 ул.Минская 41/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 094,23 | 8 094,23 | 0,00 | - | 64:41:000000:2337 | 29 |
| 145 | 45 | Реконструкция ЦТП №31 ул.Комарова 146/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 121,15 | 8 121,15 | 0,00 | - | 64:40:020404:2014 | 30 |
| 146 | 46 | Реконструкция ЦТП №32 ул.Вокзальная 7/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 464,42 | 7 464,42 | 0,00 | - | 64:40:030103:430 | 31 |
| 147 | 47 | Реконструкция ЦТП №33 ул.Минская 57/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 565,04 | 6 565,04 | 0,00 | - | 64:41:000000:2602 | 32 |
| 148 | 48 | Реконструкция ЦТП №34 ул.Вокзальная 16а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 554,46 | 6 554,46 | 0,00 | - | 64:40:030103:387 | 33 |
| 149 | 49 | Реконструкция ЦТП №35 ул.Саратовское шоссе 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 190,83 | 7 190,83 | 0,00 | - | 64:40:020211:2534 | 34 |
| 150 | 50 | Реконструкция ЦТП №36 ул.Шевченко 21/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 149,62 | 10 149,62 | 0,00 | - | 64:40:020378:1240 | 35 |
| 151 | 51 | Реконструкция ЦТП №37 ул.Шевченко 46/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 229,64 | 0,00 | 11 229,64 | - | 64:40:020382:122 | 36 |
| 152 | 52 | Реконструкция ЦТП №38 ул.Каховская 7/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 503,64 | 0,00 | 10 503,64 | - | 64:40:020374:81 | 37 |
| 153 | 53 | Реконструкция ЦТП №39 ул.Саратовское шоссе 35/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 906,48 | 10 906,48 | 0,00 | - | 64:40:030301:1645 | 38 |
| 154 | 54 | Реконструкция ЦТП №40 ул. 30 лет Победы 9/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 687,62 | 11 687,62 | 0,00 | - | 64:40:020206:3338 | 39 |
| 155 | 55 | Реконструкция ЦТП №41 ул. 30 лет Победы 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 051,00 | 0,00 | 11 051,00 | - | 64:40:020205:138 | 40 |
| 156 | 56 | Реконструкция ЦТП №42 ул.30 лет Победы 43а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 779,81 | 9 779,81 | 0,00 | - | 64:40:020101:750 | 41 |
| 157 | 57 | Реконструкция ЦТП №43 ул.30 лет Победы 10/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 213,00 | 9 213,00 | 0,00 | - | 64:40:020102:139 | 42 |
| 158 | 58 | Реконструкция ЦТП №44 ул.Трнавская 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 602,00 | 0,00 | 7 602,00 | - | 64:41:000000:3922 | 43 |
| 159 | 59 | Реконструкция ЦТП №45 ул.Трнавская 15/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 054,32 | 7 054,32 | 0,00 | - | 64:40:020102:141 | 44 |
| 160 | 60 | Реконструкция ЦТП №46 ул.пр-кт Героев 2а/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 988,00 | 0,00 | 8 988,00 | - | 64:41:000000:2434 | 45 |
| 161 | 61 | Реконструкция ЦТП №47 ул.пр-кт Героев 13/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 886,00 | 0,00 | 8 886,00 | - | 64:40:020103:2591 | 46 |
| 162 | 62 | Реконструкция ЦТП №48 ул.пр-кт Героев 5/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 806,00 | 0,00 | 9 806,00 | - | 64:40:020103:2589 | 47 |
| 163 | 63 | Реконструкция ЦТП №49 ул.Наб.Леонова 64/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 121,00 | 0,00 | 8 121,00 | - | 64:41:000000:4219 | 48 |
| 164 | 64 | Реконструкция ЦТП №50 ул.Трнавская 35/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 175,00 | 0,00 | 8 175,00 | - | 64:40:020103:202 | 49 |
| 165 | 65 | Реконструкция ЦТП №51 ул.30 лет Победы 28/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 232,69 | 10 232,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:176 | 50 |
| 166 | 66 | Реконструкция ЦТП №52 ул.Степная 11/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 157,69 | 9 157,69 | 0,00 | - | 64:40:020206:179 | 51 |
| 167 | 67 | Реконструкция ЦТП №53 ул.Степная 17/4 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 9 389,42 | 9 389,42 | 0,00 | - | 64:40:020206:3334 | 52 |
| 168 | 68 | Реконструкция ЦТП №55 ул.30 лет Победы 32/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 148,64 | 0,00 | 7 148,64 | - | 64:41:000000:27618 | 53 |
| 169 | 69 | Реконструкция ЦТП №56 ул.30 лет Победы 34а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 8 234,23 | 0,00 | 8 234,23 | - | 64:41:000000:27549 | 54 |
| 170 | 70 | Реконструкция ЦТП №57 ул.Саратовское шоссе 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 908,27 | 0,00 | 7 908,27 | - | 64:40:030301:945 | 55 |
| 171 | 71 | Реконструкция ЦТП №58 ул.Степная 14/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 11 430,77 | 11 430,77 | 0,00 | - | 64:41:000000:27547 | 56 |
| 172 | 72 | Реконструкция ЦТП №59 ул.Саратовское шоссе 51/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 822,69 | 0,00 | 7 822,69 | - | 64:40:030301:7489 | 57 |
| 173 | 73 | Реконструкция ЦТП №60 ул. пр-кт Героев 58/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 772,54 | 0,00 | 3 772,54 | - | 64:40:020211:2231 | 58 |
| 174 | 74 | Реконструкция ЦТП №61 ул. пр-кт Героев 40/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 7 428,85 | 7 428,85 | 0,00 | - | 64:40:020211:238 | 59 |
| 175 | 75 | Реконструкция ЦТП №62 ул. пр-кт Героев 31/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 10 041,62 | 10 041,62 | 0,00 | - | 64:40:020207:619 | 60 |
| 176 | 76 | Реконструкция ЦТП №63 ул.Трнавская 26/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 201,35 | 0,00 | 7 201,35 | - | 64:40:020103:3279 | 61 |
| 177 | 77 | Реконструкция ЦТП №64 ул.пр-кт Героев 26/9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 7 096,44 | 0,00 | 7 096,44 | - | 64:41:000000:10349 | 62 |
| 178 | 78 | Реконструкция ЦТП №65 ул.Трнавская 36/7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 070,54 | 0,00 | 6 070,54 | - | 64:40:020208:1588 | 63 |
| 179 | 79 | Реконструкция ЦТП №66 ул.Степная 27/8 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 904,02 | 0,00 | 10 904,02 | - | 64:41:000000:21865 | 64 |
| 180 | 80 | Реконструкция ЦТП №67 ул.Степная 49/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 8 965,84 | 8 965,84 | 0,00 | - | 64:40:020207:829 | 65 |
| 181 | 81 | Реконструкция ЦТП №68 ул.Саратовское шоссе 69/11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 192,94 | 0,00 | 11 192,94 | - | 64:40:020212:1183 | 66 |
| 182 | 82 | Реконструкция ЦТП №69 ул.Степная 96/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 016,76 | 0,00 | 9 016,76 | - | 64:40:020212:223 | 67 |
| 183 | 83 | Реконструкция ЦТП №70 ул.Трнавская 61/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 320,00 | 0,00 | 9 320,00 | - | 64:40:020104:3066 | 68 |
| 184 | 84 | Реконструкция ЦТП №71 ул.наб. Леонова 63/2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 385,00 | 0,00 | 9 385,00 | - | 64:41:000000:25409 | 69 |
| 185 | 85 | Реконструкция ЦТП №72 ул.наб. Леонова 72/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 10 495,00 | 0,00 | 10 495,00 | - | 64:40:020104:3148 | 70 |
| 186 | 86 | Реконструкция ЦТП №73 ул.Трнавская 67/1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 9 848,00 | 0,00 | 9 848,00 | - | 64:41:000000:25671 | 71 |
| 187 | 87 | Реконструкция ЦТП №74 ул.Саратовское шоссе 83/6 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 11 172,49 | 0,00 | 11 172,49 | - | 64:40:020212:1014 | 72 |
|  |  | Групповые бойлера (ГБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 88 | Реконструкция ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 997,76 | 3 997,76 | 0,00 | - | ГБ №1 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 1 | 73 |
| 189 | 89 | Реконструкция ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | - | ГБ №2 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 7 | 74 |
| 190 | 90 | Реконструкция ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 568,27 | 0,00 | 3 568,27 | - | ГБ №3 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 11 | 75 |
| 191 | 91 | Реконструкция ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 505,77 | 0,00 | 3 505,77 | - | ГБ №4 Групповой бойлер, ул.Факел Социализма 13 | 76 |
| 192 | 92 | Реконструкция ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 624,04 | 0,00 | 4 624,04 | - | ГБ №5 Групповой бойлер, ул.Чапаева116 а | 77 |
| 193 | 93 | Реконструкция ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 052,62 | 6 052,62 | 0,00 | - | ГБ №6 Групповой бойлер, ул.Пролетарская 2 | 78 |
| 194 | 94 | Реконструкция ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 298,08 | 0,00 | 4 298,08 | - | ГБ №7 Групповой бойлер, ул.Ленина 102 | 79 |
| 195 | 95 | Реконструкция ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 161,54 | 0,00 | 6 161,54 | - | ГБ №8 Групповой бойлер, ул.Ленина 107 | 80 |
| 196 | 96 | Реконструкция ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 371,15 | 0,00 | 5 371,15 | - | ГБ №9 Групповой бойлер, ул.Ленина 111 | 81 |
| 197 | 97 | Реконструкция ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 6 051,92 | 0,00 | 6 051,92 | - | ГБ №10 Групповой бойлер, ул.Ленина 117 | 82 |
| 198 | 98 | Реконструкция ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 633,65 | 0,00 | 4 633,65 | - | ГБ №11 Групповой бойлер, ул.Харьковская 30 | 83 |
| 199 | 99 | Реконструкция ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 876,92 | 0,00 | 3 876,92 | - | ГБ №12 Групповой бойлер, ул.Коммунистическая 137а | 84 |
| 200 | 100 | Реконструкция ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 6 034,08 | 6 034,08 | 0,00 | - | ГБ №13 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 2 | 85 |
| 201 | 101 | Реконструкция ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 9 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 137,68 | 3 137,68 | 0,00 | - | ГБ №14 Групповой бойлер, ул.Набебержная 50 лет ВЛКСМ 9 | 86 |
| 202 | 102 | Реконструкция ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 985,58 | 0,00 | 3 985,58 | - | ГБ №15 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 14 | 87 |
| 203 | 103 | Реконструкция ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 847,12 | 0,00 | 3 847,12 | - | ГБ №16 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 17 | 88 |
| 204 | 104 | Реконструкция ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 319,68 | 3 319,68 | 0,00 | - | ГБ №17 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 19 | 89 |
| 205 | 105 | Реконструкция ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2023 | 2023 | 3 206,39 | 3 206,39 | 0,00 | - | ГБ №18 Групповой бойлер, ул.Набережная 50 лет ВЛКСМ 26 | 90 |
| 206 | 106 | Реконструкция ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 462,12 | 0,00 | 5 462,12 | - | ГБ №19 Групповой бойлер, ул.Менделеева 12 | 91 |
| 207 | 107 | Реконструкция ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 651,54 | 0,00 | 3 651,54 | - | ГБ №20 Групповой бойлер, ул.Менделеева 15 | 92 |
| 208 | 108 | Реконструкция ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 330,77 | 0,00 | 5 330,77 | - | ГБ №21 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 1 | 93 |
| 209 | 109 | Реконструкция ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 447,12 | 0,00 | 3 447,12 | - | ГБ №22 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 15 | 94 |
| 210 | 110 | Реконструкция ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 446,15 | 0,00 | 4 446,15 | - | ГБ №23 Групповой бойлер, ул.Вокзальная 6А | 95 |
| 211 | 111 | Реконструкция ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 968,27 | 0,00 | 3 968,27 | - | ГБ №24 Групповой бойлер, ул.Комарова 152 | 96 |
| 212 | 112 | Реконструкция ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 723,64 | 0,00 | 3 723,64 | - | ГБ №25 Групповой бойлер, ул.Комарова 109 | 97 |
| 213 | 113 | Реконструкция ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 719,23 | 0,00 | 3 719,23 | - | ГБ №26 Групповой бойлер, ул.Комарова 113 | 98 |
| 214 | 114 | Реконструкция ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 672,12 | 0,00 | 3 672,12 | - | ГБ №27 Групповой бойлер, ул.Минская 31 | 99 |
| 215 | 115 | Реконструкция ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 382,40 | 0,00 | 4 382,40 | - | ГБ №28 Групповой бойлер, ул.Минская 27 | 100 |
| 216 | 116 | Реконструкция ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 268,68 | 0,00 | 4 268,68 | - | ГБ №29 Групповой бойлер, ул.Минская 19 | 101 |
| 217 | 117 | Реконструкция ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 517,94 | 0,00 | 3 517,94 | - | ГБ №30 Групповой бойлер, ул.Минская 5 | 102 |
| 218 | 118 | Реконструкция ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 022,74 | 0,00 | 4 022,74 | - | ГБ №31 Групповой бойлер, ул.Минская 67 | 103 |
| 219 | 119 | Реконструкция ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 711,17 | 0,00 | 3 711,17 | - | ГБ №32 Групповой бойлер, ул.Шевченко 75 | 104 |
| 220 | 120 | Реконструкция ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 860,02 | 0,00 | 3 860,02 | - | ГБ №33 Групповой бойлер, ул.Шевченко 79 | 105 |
| 221 | 121 | Реконструкция ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 641,83 | 0,00 | 3 641,83 | - | ГБ №34 Групповой бойлер, ул.Шевченко 99 | 106 |
| 222 | 122 | Реконструкция ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 909,95 | 0,00 | 3 909,95 | - | ГБ №35 Групповой бойлер, ул.Шевченко 83 | 107 |
| 223 | 123 | Реконструкция ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 092,94 | 0,00 | 4 092,94 | - | ГБ №36 Групповой бойлер, ул.Шевченко 93 | 108 |
| 224 | 124 | Реконструкция ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 555,99 | 0,00 | 3 555,99 | - | ГБ №37 Групповой бойлер, ул.Шевченко 87 | 109 |
| 225 | 125 | Реконструкция ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 750,58 | 0,00 | 4 750,58 | - | ГБ №38 Групповой бойлер, ул.Шевченко 98 | 110 |
| 226 | 126 | Реконструкция ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 227,50 | 0,00 | 4 227,50 | - | ГБ №39 Групповой бойлер, ул.Шевченко 108 | 111 |
| 227 | 127 | Реконструкция ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 727,56 | 0,00 | 3 727,56 | - | ГБ №40 Групповой бойлер, ул.Шевченко 112 | 112 |
| 228 | 128 | Реконструкция ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 375,00 | 0,00 | 3 375,00 | - | ГБ №41 Групповой бойлер, ул.Комарова 103 | 113 |
| 229 | 129 | Реконструкция ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 579,10 | 0,00 | 3 579,10 | - | ГБ №42 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 37 | 114 |
| 230 | 130 | Реконструкция ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 907,14 | 0,00 | 3 907,14 | - | ГБ №43 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 34 | 115 |
| 231 | 131 | Реконструкция ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 055,19 | 0,00 | 4 055,19 | - | ГБ №44 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 43 | 116 |
| 232 | 132 | Реконструкция ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 584,43 | 0,00 | 3 584,43 | - | ГБ №45 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 24 | 117 |
| 233 | 133 | Реконструкция ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 686,67 | 0,00 | 3 686,67 | - | ГБ №46 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 27 | 118 |
| 234 | 134 | Реконструкция ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 592,43 | 0,00 | 3 592,43 | - | ГБ №47 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28 | 119 |
| 235 | 135 | Реконструкция ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 956,03 | 0,00 | 3 956,03 | - | ГБ №48 Групповой бойлер, ул.Набережная Леонова 28А | 120 |
| 236 | 136 | Реконструкция ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 190,73 | 0,00 | 4 190,73 | - | ГБ №49 Групповой бойлер, ул.Волжская 57 | 121 |
| 237 | 137 | Реконструкция ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 247,62 | 0,00 | 4 247,62 | - | ГБ №50 Групповой бойлер, ул.Волжская 61 | 122 |
| 238 | 138 | Реконструкция ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 759,57 | 0,00 | 3 759,57 | - | ГБ №51 Групповой бойлер, ул.Волжская 71 | 123 |
| 239 | 139 | Реконструкция ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 842,24 | 0,00 | 3 842,24 | - | ГБ №52 Групповой бойлер, ул.Минская 10 | 124 |
| 240 | 140 | Реконструкция ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 4 420,09 | 0,00 | 4 420,09 |  | ГБ №53 Групповой бойлер, ул.Минская 12 | 125 |
| 241 | 141 | Реконструкция ГБ Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 5 785,40 | 0,00 | 5 785,40 |  | ГБ №54 Групповой бойлер, ул. Шевченко, 104 | 126 |
|  |  | Насосные станции (НС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 142 | Реконструкция НС ул. Ленина 122а с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 2 637,36 | 0,00 | 2 637,36 |  | НАСОСНАЯ, ул.Ленина 122а | 127 |
| 243 | 143 | Реконструкция НС ул. Саратовское Шоссе, 39 с модернизацией теплообменного оборудования и автоматизацией | 2024 | 2024 | 3 738,00 | 0,00 | 3 738,00 |  | НАСОСНАЯ, ул.Саратовское шоссе 39а | 128 |

В столбце указаны наименования пунктов мероприятий Концессионного соглашения соответствующие пунктам инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области от 16.09.2022 № 249.